|  |  |  |  |  |  | Anexo 4 – Resultados das Simulações para Verificação de Atendimento das Classes-Meta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Esta página foi deixada propositadamente em branco.

# Resultados das Simulações para Verificação de Atendimento das Classes-Meta

Neste anexo são apresentados os resultados das simulações para verificação do atendimento às classes-meta propostas para cada trecho de rio para os horizontes de 2008, 2014 e 2020, para os cenários possível e desejável. Este tópico está presente no capítulo 8 do relatório R7.

Quadro 1 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Situação Atual (2008)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| Sub-Bacia do Rio Atibaia |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIB044 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 3,82 |  | 2,59 | 78,50 |
| ATIB047 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,32 |  | 3,53 | 89,33 |
| ATIB050 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 22,80 |  | 0,55 | 32,83 |
| ATIB053 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,73 |  | 6,82 | 100,00 |
| ATIB054 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,47 |  | 7,55 | 100,00 |
| ATIB055 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,22 |  | 7,64 | 100,00 |
| ATIB056 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 3,43 |  | 3,84 | 94,67 |
| ATIB083 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,07 |  | 5,42 | 95,83 |
| ATIB084 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,19 |  | 5,14 | 100,00 |
| ATIB085 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 18,85 |  | 6,03 | 45,50 |
| ATIB087 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,28 |  | 6,25 | 100,00 |
| ATIB088 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,71 |  | 4,51 | 99,17 |
| ATIB090 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,15 |  | 5,14 | 95,50 |
| ATIB091 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,89 |  | 7,06 | 100,00 |
| ATIB092 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 21,93 |  | 4,41 | 6,50 |
| ATIB093 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,71 |  | 6,66 | 100,00 |
| ATIB094 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,58 |  | 4,44 | 97,33 |
| ATIB095 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 10,63 |  | 4,08 | 62,50 |
| ATIB096 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,73 |  | 6,41 | 100,00 |
| ATIB097 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,07 |  | 2,69 | 8,50 |
| ATIB098 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,90 |  | 4,84 | 17,83 |
| ATIB099 | Classe 1 | Classe 2 | Não | 4,24 |  | 6,94 | - |
| ATIB101 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 0,82 |  | 6,95 | - |
| ATIB102 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,55 |  | 6,85 | 100,00 |
| ATIB103 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,30 |  | 6,81 | 100,00 |
| ATIB136 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,83 |  | 7,50 | 100,00 |
| ATIB137 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,77 |  | 4,08 | 96,50 |
| ATIB148 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 8,31 |  | 5,87 | 87,33 |
| ATIB153 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 13,65 |  | 2,30 | 68,33 |
| ATIB198 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 22,55 |  | 1,21 | 25,50 |
| ATIB199 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 18,94 |  | 9,85 | 41,50 |
| ATIB206 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 32,35 |  | 0,72 | 34,50 |

Quadro 1 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Situação Atual (2008) (cont)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| ATIB218 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,02 |  | 7,25 | 100,00 |
| ATIB219 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 1,99 |  | 4,54 | 98,50 |
| Sub-Bacia do Rio Camanducaia |  |  |  |  |  |  |  |
| CMDC059 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,61 |  | 6,99 | 100,00 |
| CMDC060 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,97 |  | 6,74 | 98,00 |
| CMDC061 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,52 |  | 7,23 | 100,00 |
| CMDC062 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,25 |  | 6,93 | 99,83 |
| CMDC064 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,01 |  | 7,42 | 100,00 |
| CMDC065 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 3,40 | 7,43 | 100,00 |
| CMDC066 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 2,90 | 7,27 | 100,00 |
| CMDC067 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 7,20 | 5,63 | 93,00 |
| CMDC068 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 5,70 | 7,17 | 98,83 |
| CMDC069 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 14,58 | 6,67 | 56,17 |
| CMDC073 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 6,04 | 7,51 | 98,17 |
| CMDC113 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 12,50 | 5,52 | 61,83 |
| CMDC117 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 6,47 | 7,36 | 97,17 |
| CMDC121 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 6,25 | 7,50 | 98,00 |
| Sub-Bacia do Rio Capivari |  |  |  |  |  |  |  |
| CPIV169 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 70,75 |  | 4,37 | 3,00 |
| CPIV170 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 31,17 |  | 1,87 | 17,67 |
| CPIV171 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 46,88 |  | 4,45 | 37,00 |
| CPIV172 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 59,39 |  | 2,77 | 10,33 |
| CPIV173 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 25,68 |  | 0,36 | 22,67 |
| CPIV174 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 29,35 |  | 6,10 | 29,17 |
| CPIV175 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 1,22 |  | 0,83 | 16,33 |
| CPIV176 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,85 |  | 7,00 | 100,00 |
| CPIV177 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 12,28 |  | 2,99 | 49,00 |
| CPIV178 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 5,36 |  | 0,98 | 52,17 |
| CPIV179 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 2,43 |  | 1,02 | 58,67 |
| CPIV181 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 14,53 |  | 1,04 | 58,67 |
| CPIV182 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 13,22 |  | 2,00 | 65,50 |
| CPIV183 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 11,88 |  | 1,29 | 69,50 |
| CPIV184 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 10,58 |  | 1,20 | 73,33 |
| CPIV186 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 8,31 |  | 1,83 | 78,00 |
| CPIV192 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,71 |  | 2,43 | 26,00 |
| CPIV196 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 22,21 |  | 3,47 | 14,00 |
| CPIV197 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,44 |  | 7,01 | 100,00 |
| CPIV220 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 12,56 |  | 4,34 | 22,67 |
| Sub-Bacia do Rio Corumbataí |  |  |  |  |  |  |  |
| CRUM008 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,73 |  | 6,26 | 84,00 |

Quadro 1 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Situação Atual (2008) (cont)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| CRUM009 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 13,19 |  | 1,51 | 39,50 |
| CRUM010 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,24 |  | 7,28 | 100,00 |
| CRUM011 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,42 |  | 7,20 | 100,00 |
| CRUM014 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,07 |  | 6,99 | 94,67 |
| CRUM015 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,47 |  | 7,24 | 100,00 |
| CRUM016 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 11,12 |  | 7,03 | 67,33 |
| CRUM017 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 18,19 |  | 1,29 | 29,00 |
| CRUM018 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 60,37 |  | 4,85 | 4,17 |
| CRUM019 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 113,26 |  | 4,01 | 76,50 |
| CRUM021 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 16,17 | 6,61 | 44,33 |
| CRUM027 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 12,87 | 3,25 | 55,50 |
| CRUM139 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 1,78 | 4,73 | 79,83 |
| CRUM146 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 0,75 | 7,61 | 100,00 |
| CRUM189 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 3,48 | 6,78 | 96,67 |
| CRUM215 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 5,38 | 7,07 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jaguari |  |  |  |  |  |  |  |
| JAGR046 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,77 |  | 3,88 | 100,00 |
| JAGR048 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,51 |  | 3,71 | 100,00 |
| JAGR049 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 9,14 |  | 4,11 | 57,67 |
| JAGR057 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 13,46 |  | 0,59 | 68,00 |
| JAGR058 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 8,35 |  | 2,35 | 96,50 |
| JAGR070 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,94 |  | 4,63 | 99,83 |
| JAGR071 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,53 |  | 4,14 | 99,83 |
| JAGR072 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,26 |  | 4,13 | 100,00 |
| JAGR074 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,12 |  | 7,27 | 100,00 |
| JAGR075 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 19,83 |  | 0,39 | 69,50 |
| JAGR077 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,38 |  | 7,28 | 100,00 |
| JAGR079 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 1,86 |  | 4,69 | 93,50 |
| JAGR080 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,00 |  | 7,06 | - |
| JAGR081 | Classe 1 | Classe 3 | Não | 3,39 |  | 4,37 | 11,67 |
| JAGR104 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,51 |  | 7,31 | 100,00 |
| JAGR105 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,67 |  | 7,56 | 100,00 |
| JAGR106 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,76 |  | 7,05 | 100,00 |
| JAGR107 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,86 |  | 5,97 | 100,00 |
| JAGR108 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,64 |  | 6,93 | 100,00 |
| JAGR109 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,69 |  | 7,16 | 100,00 |
| JAGR111 | Classe 1 | Classe 2 | Não | 2,63 |  | 5,22 | - |
| JAGR114 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,07 |  | 6,46 | 100,00 |
| JAGR115 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,08 |  | 5,29 | 99,67 |
| JAGR123 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 9,19 |  | 6,94 | 70,67 |

Quadro 1 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Situação Atual (2008) (cont)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| JAGR126 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 13,76 |  | 4,24 | 60,17 |
| JAGR128 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,03 |  | 3,96 | 100,00 |
| JAGR129 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,86 |  | 4,49 | 100,00 |
| JAGR131 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 4,08 |  | 3,68 | 100,00 |
| JAGR133 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,99 |  | 4,25 | 100,00 |
| JAGR134 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,49 |  | 5,03 | 100,00 |
| JAGR135 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 3,92 |  | 4,67 | 100,00 |
| JAGR149 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,34 |  | 7,29 | 92,83 |
| JAGR216 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,28 |  | 7,00 | 100,00 |
| JAGR217 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,93 |  | 7,39 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jundiaí |  |  |  |  |  |  |  |
| JUNA155 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,06 |  | 7,00 | 100,00 |
| JUNA156 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 50,97 |  | 5,13 | 3,00 |
| JUNA157 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 98,49 |  | 0,98 | 0,33 |
| JUNA158 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 23,05 |  | 4,97 | 26,50 |
| JUNA160 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 29,97 |  | 5,07 | 19,67 |
| JUNA161 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,75 |  | 6,98 | 100,00 |
| JUNA162 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 138,58 |  | 0,10 | 6,83 |
| JUNA164 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 22,83 |  | 1,80 | 53,50 |
| JUNA165 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 10,98 |  | 3,55 | 40,67 |
| JUNA166 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 11,30 |  | 3,42 | 80,83 |
| JUNA167 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 8,04 |  | 1,26 | 34,00 |
| JUNA168 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,05 |  | 7,33 | 100,00 |
| JUNA187 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 41,11 |  | 1,80 | 30,17 |
| JUNA221 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,20 |  | 7,28 | 100,00 |
| JUNA222 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 2,38 |  | 6,93 | 100,00 |
| JUNA223 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 9,24 |  | 2,23 | 43,83 |
| JUNA224 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 12,41 |  | 6,00 | 78,33 |
| JUNA225 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,77 |  | 7,06 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Piracicaba |  |  |  |  |  |  |  |
| PCBA001 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,64 |  | 8,22 | 100,00 |
| PCBA002 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,85 |  | 7,82 | 98,50 |
| PCBA004 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,22 |  | 7,71 | 98,33 |
| PCBA006 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 8,25 |  | 6,23 | 93,17 |
| PCBA007 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,85 |  | 6,94 | 88,67 |
| PCBA022 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 13,52 |  | 0,06 | 31,67 |
| PCBA023 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 10,06 |  | 2,25 | 26,17 |
| PCBA024 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 48,23 |  | 6,17 | 8,17 |
| PCBA026 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 46,10 |  | 6,14 | 17,50 |
| PCBA028 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 15,23 |  | 0,02 | 26,17 |

Quadro 1 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Situação Atual (2008) (cont)

| Trecho de Rio |  | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Classe Atendida | Atende |  |  |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| PCBA029 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não |  | 15,11 |  |  | 0,50 |  | 35,67 |  |
| PCBA031 |  | Classe 2 |  | Classe 1 | Sim |  | 2,01 |  |  | 7,15 |  | 100,00 |  |
| PCBA033 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não |  | 14,48 |  |  | 0,05 |  | 32,17 |  |
| PCBA034 |  | Classe 2 |  | Classe 4 | Não |  | 10,78 |  |  | 5,19 |  | 49,67 |  |
| PCBA035 |  | Classe 4 |  | Não Classificado | Não |  | 41,80 |  |  | 1,38 |  | 27,83 |  |
| PCBA036 |  | Classe 4 |  | Classe 4 | Sim |  | 119,14 |  |  | 2,04 |  | 93,83 |  |
| PCBA038 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não |  | 15,00 |  |  | 0,13 |  | 36,17 |  |
| PCBA039 |  | Classe 2 |  | Classe 1 | Sim |  | 2,22 |  |  | 7,17 |  | 100,00 |  |
| PCBA041 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não |  | 14,30 |  |  | 0,07 |  | 46,00 |  |
| PCBA042 |  | Classe 3 |  | Não Classificado | Não |  | 70,21 |  |  | 1,28 |  | 11,17 |  |
| PCBA043 |  | Classe 2 |  | Classe 4 | Não |  | 11,52 |  |  | 2,05 |  | 77,67 |  |
| PCBA118 | Classe 3 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 35,66 |  |  | 0,81 |  | 1,17 |
| PCBA120 | Classe 3 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 73,02 |  |  | 0,28 |  | - |
| PCBA122 | Classe 3 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 47,17 |  |  | 0,66 |  | 0,67 |
| PCBA142 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 15,07 |  |  | 1,47 |  | 62,67 |
| PCBA143 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 16,10 |  |  | 1,10 |  | 57,33 |
| PCBA144 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 15,96 |  |  | 0,01 |  | 31,50 |
| PCBA145 | Classe 2 |  | Classe 3 |  |  | Não |  | 7,50 |  |  | 6,98 |  | 95,17 |
| PCBA154 | Classe 3 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 159,56 |  |  | 4,53 |  | 0,67 |
| PCBA190 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 10,63 |  |  | 0,04 |  | 20,17 |
| PCBA191 | Classe 2 |  | Classe 2 |  |  | Sim |  | 3,46 |  |  | 7,00 |  | 100,00 |
| PCBA193 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 15,28 |  |  | 0,13 |  | 36,50 |
| PCBA194 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 14,42 |  |  | 0,03 |  | 31,67 |
| PCBA201 | Classe 3 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 49,24 |  |  | 0,89 |  | 17,83 |
| PCBA202 | Classe 3 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 63,88 |  |  | 0,42 |  | 0,17 |
| PCBA204 | Classe 3 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 88,22 |  |  | 1,02 |  | - |
| PCBA205 | Classe 3 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 97,91 |  |  | 2,56 |  | - |
| PCBA214 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 100,59 |  |  | 2,72 |  | - |

Quadro 2 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2014)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| Sub-Bacia do Rio Atibaia |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIB044 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 4,01 |  | 2,44 | 78,00 |
| ATIB047 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,79 |  | 3,58 | 90,00 |
| ATIB050 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 18,61 |  | 1,06 | 46,00 |
| ATIB053 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,56 |  | 7,07 | 100,00 |
| ATIB054 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,36 |  | 7,64 | 100,00 |
| ATIB055 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,23 |  | 7,70 | 100,00 |
| ATIB056 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,82 |  | 4,39 | 98,17 |
| ATIB083 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,47 |  | 6,17 | 100,00 |
| ATIB084 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,92 |  | 5,92 | 100,00 |
| ATIB085 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 24,90 |  | 5,66 | 33,33 |
| ATIB087 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,08 |  | 6,86 | 100,00 |
| ATIB088 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,49 |  | 5,33 | 100,00 |
| ATIB090 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,11 |  | 5,90 | 100,00 |
| ATIB091 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,89 |  | 7,06 | 100,00 |
| ATIB092 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 21,45 |  | 4,11 | 6,00 |
| ATIB093 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,51 |  | 6,66 | 100,00 |

Quadro 2 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| ATIB094 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 3,22 | 4,81 | 97,83 |
| ATIB095 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 5,04 | 4,40 | 96,83 |
| ATIB096 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,44 | 6,76 | 100,00 |
| ATIB097 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 5,05 | 3,16 | 8,33 |
| ATIB098 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 1,92 | 5,27 | 18,50 |
| ATIB099 | Classe 1 | Classe 1 | Sim |  | 1,71 | 7,06 | - |
| ATIB101 | Classe 1 | Classe 1 | Sim |  | 0,82 | 6,95 | - |
| ATIB102 | Classe 1 | Classe 1 | Sim |  | 1,55 | 6,85 | 100,00 |
| ATIB103 | Classe 1 | Classe 1 | Sim |  | 1,30 | 6,81 | 100,00 |
| ATIB136 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 0,87 | 7,52 | 100,00 |
| ATIB137 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 2,29 | 4,52 | 98,83 |
| ATIB148 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 3,97 | 6,51 | 100,00 |
| ATIB153 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 8,89 | 2,12 | 67,00 |
| ATIB198 | Classe 3 | Não Classificado | Não |  | 25,60 | 1,16 | 19,67 |
| ATIB199 | Classe 3 | Classe 4 | Não |  | 21,51 | 9,78 | 31,83 |
| ATIB206 | Classe 4 | Não Classificado | Não |  | 25,62 | 1,16 | 49,00 |
| ATIB218 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,08 | 7,22 | 100,00 |
| ATIB219 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 1,80 | 4,89 | 99,83 |
| Sub-Bacia do Rio Camanducaia |  |  |  |  |  |  |  |
| CMDC059 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,93 |  | 7,08 | 100,00 |
| CMDC060 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,25 |  | 6,74 | 100,00 |
| CMDC061 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,51 |  | 7,23 | 100,00 |
| CMDC062 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,14 |  | 6,93 | 100,00 |
| CMDC064 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,00 |  | 7,42 | 100,00 |
| CMDC065 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,37 |  | 7,43 | 100,00 |
| CMDC066 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,73 |  | 7,30 | 100,00 |
| CMDC067 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,67 |  | 6,64 | 99,83 |
| CMDC068 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,54 |  | 7,23 | 99,83 |
| CMDC069 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,93 |  | 7,10 | 100,00 |
| CMDC073 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,05 |  | 7,81 | 100,00 |
| CMDC113 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,01 |  | 6,59 | 97,00 |
| CMDC117 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,48 |  | 7,54 | 99,83 |
| CMDC121 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,35 |  | 7,68 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Capivari |  |  |  |  |  |  |  |
| CPIV169 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 71,19 |  | 4,20 | 2,50 |
| CPIV170 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 35,94 |  | 1,87 | 14,83 |
| CPIV171 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 38,38 |  | 4,13 | 44,83 |
| CPIV172 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 46,16 |  | 3,00 | 17,67 |
| CPIV173 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 19,72 |  | 0,32 | 20,67 |
| CPIV174 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 8,83 |  | 6,68 | 84,50 |
| CPIV175 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 0,96 |  | 1,91 | 23,50 |

Quadro 2 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| CPIV176 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 2,85 | 7,00 | 100,00 |
| CPIV177 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 4,70 | 3,26 | 60,67 |
| CPIV178 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 2,69 | 3,15 | 71,33 |
| CPIV179 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 1,60 | 2,55 | 74,17 |
| CPIV181 | Classe 2 | Não Classificado | Não |  | 14,38 | 1,61 | 64,33 |
| CPIV182 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 13,12 | 2,44 | 73,50 |
| CPIV183 | Classe 2 | Não Classificado | Não |  | 11,82 | 1,66 | 74,50 |
| CPIV184 | Classe 2 | Não Classificado | Não |  | 10,77 | 1,50 | 76,17 |
| CPIV186 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 8,53 | 2,09 | 79,50 |
| CPIV192 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 10,01 | 2,55 | 23,67 |
| CPIV196 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 21,40 | 3,71 | 12,83 |
| CPIV197 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 2,44 | 7,01 | 100,00 |
| CPIV220 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 9,33 | 5,06 | 36,50 |
| Sub-Bacia do Rio Corumbataí |  |  |  |  |  |  |  |
| CRUM008 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,58 |  | 6,96 | 100,00 |
| CRUM009 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,10 |  | 4,47 | 84,00 |
| CRUM010 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,24 |  | 7,28 | 100,00 |
| CRUM011 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,42 |  | 7,20 | 100,00 |
| CRUM014 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,85 |  | 6,99 | 95,67 |
| CRUM015 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,48 |  | 7,23 | 100,00 |
| CRUM016 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,14 |  | 7,20 | 90,17 |
| CRUM017 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 8,33 |  | 4,51 | 72,33 |
| CRUM018 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 26,14 |  | 4,70 | 27,17 |
| CRUM019 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 46,10 |  | 5,61 | 100,00 |
| CRUM021 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 15,34 |  | 8,22 | 83,17 |
| CRUM027 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 12,97 |  | 3,57 | 58,17 |
| CRUM139 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,11 |  | 5,33 | 90,00 |
| CRUM146 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,75 |  | 7,61 | 100,00 |
| CRUM189 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,03 |  | 7,22 | 100,00 |
| CRUM215 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,38 |  | 7,07 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jaguari |  |  |  |  |  |  |  |
| JAGR046 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,05 |  | 4,97 | 100,00 |
| JAGR048 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 3,82 |  | 4,77 | 100,00 |
| JAGR049 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,52 |  | 4,22 | 76,50 |
| JAGR057 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,66 |  | 1,86 | 88,00 |
| JAGR058 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,38 |  | 4,23 | 99,83 |
| JAGR070 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,22 |  | 5,56 | 100,00 |
| JAGR071 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,61 |  | 5,72 | 100,00 |
| JAGR072 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,61 |  | 5,61 | 100,00 |
| JAGR074 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,12 |  | 7,27 | 100,00 |
| JAGR075 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 9,42 |  | 1,53 | 84,33 |

Quadro 2 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| JAGR077 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,38 | 7,28 | 100,00 |
| JAGR079 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 1,50 | 4,78 | 94,00 |
| JAGR080 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,88 | 7,07 | - |
| JAGR081 | Classe 1 | Classe 3 | Não |  | 2,54 | 4,32 | 11,17 |
| JAGR104 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,55 | 7,30 | 100,00 |
| JAGR105 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 0,67 | 7,56 | 100,00 |
| JAGR106 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,76 | 7,05 | 100,00 |
| JAGR107 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 4,17 | 5,94 | 100,00 |
| JAGR108 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 3,83 | 6,92 | 100,00 |
| JAGR109 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,69 | 7,16 | 100,00 |
| JAGR111 | Classe 1 | Classe 2 | Não |  | 2,82 | 5,15 | - |
| JAGR114 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 3,65 | 7,34 | 100,00 |
| JAGR115 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 4,18 | 6,44 | 100,00 |
| JAGR123 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 8,63 | 7,02 | 74,50 |
| JAGR126 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 6,73 | 4,23 | 87,00 |
| JAGR128 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 2,98 | 5,30 | 100,00 |
| JAGR129 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 3,34 | 5,79 | 100,00 |
| JAGR131 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 2,46 | 4,97 | 100,00 |
| JAGR133 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 2,01 | 5,35 | 100,00 |
| JAGR134 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 2,88 | 6,12 | 100,00 |
| JAGR135 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 2,55 | 5,78 | 100,00 |
| JAGR149 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,28 | 7,30 | 92,83 |
| JAGR216 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 3,15 | 7,09 | 100,00 |
| JAGR217 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 0,93 | 7,39 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jundiaí |  |  |  |  |  |  |  |
| JUNA155 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,12 |  | 7,24 | 100,00 |
| JUNA156 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 18,03 |  | 4,98 | 24,50 |
| JUNA157 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 31,29 |  | 0,95 | 14,17 |
| JUNA158 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 26,86 |  | 4,40 | 49,00 |
| JUNA160 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 18,44 |  | 4,73 | 36,17 |
| JUNA161 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,33 |  | 7,11 | 100,00 |
| JUNA162 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 89,17 |  | 1,91 | 7,50 |
| JUNA164 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 18,54 |  | 1,93 | 62,00 |
| JUNA165 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 8,79 |  | 3,77 | 56,67 |
| JUNA166 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 9,05 |  | 3,65 | 87,17 |
| JUNA167 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 10,07 |  | 1,28 | 52,50 |
| JUNA168 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,05 |  | 7,33 | 100,00 |
| JUNA187 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 19,72 |  | 2,14 | 59,00 |
| JUNA221 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,02 |  | 7,43 | 100,00 |
| JUNA222 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 2,38 |  | 6,93 | 100,00 |
| JUNA223 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 11,75 |  | 2,05 | 67,67 |

Quadro 2 – Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe Atendida |  | Atende |  | DBO (mg/L) |  | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| JUNA224 |  | Classe 3 |  | Classe 3 |  | Sim |  | 9,91 |  | 5,80 |  | 93,83 |
| JUNA225 |  | Classe 2 |  | Classe 1 |  | Sim |  | 1,77 |  | 7,06 |  | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Piracicaba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCBA001 |  | Classe 2 |  | Classe 1 |  | Sim |  | 2,33 |  | 8,33 |  | 100,00 |
| PCBA002 |  | Classe 2 |  | Classe 3 |  | Não |  | 5,03 |  | 8,02 |  | 100,00 |
| PCBA004 |  | Classe 2 |  | Classe 3 |  | Não |  | 5,32 |  | 7,92 |  | 99,83 |
| PCBA006 |  | Classe 2 |  | Classe 3 |  | Não |  | 7,08 |  | 6,47 |  | 97,67 |
| PCBA007 |  | Classe 2 |  | Classe 2 |  | Sim |  | 3,52 |  | 6,93 |  | 99,83 |
| PCBA022 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 11,50 |  | 0,29 |  | 43,67 |
| PCBA023 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 8,61 |  | 2,36 |  | 37,83 |
| PCBA024 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 43,73 |  | 6,17 |  | 10,17 |
| PCBA026 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 42,10 |  | 6,13 |  | 19,17 |
| PCBA028 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 12,46 |  | 0,02 |  | 38,00 |
| PCBA029 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 10,73 |  | 0,59 |  | 50,50 |
| PCBA031 |  | Classe 2 |  | Classe 1 |  | Sim |  | 2,01 |  | 7,15 |  | 100,00 |
| PCBA033 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 9,78 |  | 0,05 |  | 43,17 |
| PCBA034 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 10,78 |  | 5,19 |  | 49,67 |
| PCBA035 |  | Classe 4 |  | Não Classificado |  | Não |  | 19,77 |  | 1,82 |  | 69,83 |
| PCBA036 |  | Classe 4 |  | Classe 4 |  | Sim |  | 62,33 |  | 3,50 |  | 100,00 |
| PCBA038 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 10,32 |  | 0,14 |  | 51,67 |
| PCBA039 |  | Classe 2 |  | Classe 1 |  | Sim |  | 2,22 |  | 7,17 |  | 100,00 |
| PCBA041 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 9,15 |  | 0,65 |  | 61,33 |
| PCBA042 |  | Classe 3 |  | Não Classificado |  | Não |  | 60,19 |  | 0,93 |  | 13,33 |
| PCBA043 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 7,54 |  | 2,64 |  | 80,67 |
| PCBA118 |  | Classe 3 |  | Classe 4 |  | Não |  | 20,78 |  | 3,60 |  | 18,50 |
| PCBA120 |  | Classe 3 |  | Não Classificado |  | Não |  | 48,05 |  | 0,28 |  | 0,67 |
| PCBA122 |  | Classe 3 |  | Não Classificado |  | Não |  | 26,01 |  | 1,76 |  | 10,00 |
| PCBA142 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 9,88 |  | 2,42 |  | 77,50 |
| PCBA143 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 10,08 |  | 2,11 |  | 74,17 |
| PCBA144 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 12,26 |  | 0,01 |  | 42,17 |
| PCBA145 |  | Classe 2 |  | Classe 3 |  | Não |  | 6,41 |  | 7,22 |  | 98,50 |
| PCBA154 |  | Classe 3 |  | Classe 4 |  | Não |  | 135,60 |  | 4,67 |  | 16,33 |
| PCBA190 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 9,09 |  | 0,04 |  | 29,50 |
| PCBA191 |  | Classe 2 |  | Classe 2 |  | Sim |  | 3,46 |  | 7,00 |  | 100,00 |
| PCBA193 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 10,26 |  | 0,19 |  | 52,33 |
| PCBA194 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 9,82 |  | 0,03 |  | 41,50 |
| PCBA201 |  | Classe 3 |  | Não Classificado |  | Não |  | 42,64 |  | 1,52 |  | 21,50 |
| PCBA202 |  | Classe 3 |  | Não Classificado |  | Não |  | 41,36 |  | 0,43 |  | 1,17 |
| PCBA204 |  | Classe 3 |  | Não Classificado |  | Não |  | 57,47 |  | 1,97 |  | 0,67 |
| PCBA205 |  | Classe 3 |  | Classe 4 |  | Não |  | 67,89 |  | 3,45 |  | 0,33 |
| PCBA214 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 84,63 |  | 2,39 |  | - |

Quadro 3 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2020)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| Sub-Bacia do Rio Atibaia |  |  |  |  |  |  |
| ATIB044 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 2,94 | 2,81 | 81,50 |
| ATIB047 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,30 | 3,96 | 95,00 |
| ATIB050 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 13,51 | 1,96 | 76,17 |
| ATIB053 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,68 | 7,08 | 100,00 |
| ATIB054 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,44 | 7,70 | 100,00 |
| ATIB055 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,59 | 7,81 | 100,00 |
| ATIB056 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,84 | 4,53 | 98,83 |
| ATIB083 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,47 | 6,19 | 100,00 |
| ATIB084 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,95 | 6,00 | 100,00 |
| ATIB085 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 23,36 | 5,57 | 31,67 |
| ATIB087 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,11 | 6,89 | 100,00 |
| ATIB088 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,75 | 5,42 | 100,00 |
| ATIB090 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,13 | 5,94 | 100,00 |
| ATIB091 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,89 | 7,06 | 100,00 |
| ATIB092 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 19,41 | 3,80 | 6,67 |
| ATIB093 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,62 | 6,66 | 100,00 |
| ATIB094 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,97 | 4,83 | 97,83 |
| ATIB095 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,01 | 4,39 | 96,83 |
| ATIB096 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,47 | 6,73 | 100,00 |
| ATIB097 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,18 | 3,18 | 8,33 |
| ATIB098 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,77 | 5,27 | 18,50 |
| ATIB099 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,71 | 7,06 | - |
| ATIB101 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 0,82 | 6,95 | - |
| ATIB102 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,55 | 6,85 | 100,00 |
| ATIB103 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,30 | 6,81 | 100,00 |
| ATIB136 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,61 | 7,66 | 100,00 |
| ATIB137 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,32 | 4,68 | 99,67 |
| ATIB148 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,96 | 6,50 | 100,00 |
| ATIB153 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,46 | 2,46 | 69,83 |
| ATIB198 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 28,75 | 1,25 | 24,83 |
| ATIB199 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 24,21 | 9,57 | 39,00 |
| ATIB206 | Classe 4 | Classe 4 | Sim | 18,18 | 2,17 | 83,33 |
| ATIB218 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,02 | 7,25 | 100,00 |
| ATIB219 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,93 | 5,01 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Camanducaia |  |  |  |  |  |  |
| CMDC059 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,92 | 7,08 | 100,00 |
| CMDC060 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,20 | 6,74 | 100,00 |
| CMDC061 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,48 | 7,27 | 100,00 |
| CMDC062 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,88 | 6,93 | 100,00 |

Quadro 3 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| CMDC064 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,99 | 7,46 | 100,00 |
| CMDC065 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,25 | 7,46 | 100,00 |
| CMDC066 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,66 | 7,34 | 100,00 |
| CMDC067 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,36 | 6,81 | 99,83 |
| CMDC068 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,50 | 7,28 | 99,83 |
| CMDC069 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,92 | 7,18 | 100,00 |
| CMDC073 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,96 | 7,88 | 100,00 |
| CMDC113 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,31 | 6,60 | 98,17 |
| CMDC117 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,88 | 7,52 | 99,83 |
| CMDC121 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,74 | 7,75 | 99,83 |
| Sub-Bacia do Rio Capivari |  |  |  |  |  |  |
| CPIV169 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 70,98 | 3,91 | 2,00 |
| CPIV170 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 32,35 | 1,33 | 11,00 |
| CPIV171 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 11,91 | 6,42 | 74,17 |
| CPIV172 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 17,25 | 4,95 | 52,17 |
| CPIV173 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 12,84 | 0,30 | 39,00 |
| CPIV174 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,40 | 7,01 | 100,00 |
| CPIV175 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 0,71 | 3,33 | 58,33 |
| CPIV176 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,52 | 7,24 | 100,00 |
| CPIV177 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 3,03 | 4,13 | 80,50 |
| CPIV178 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,66 | 4,06 | 83,00 |
| CPIV179 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 1,55 | 3,47 | 80,17 |
| CPIV181 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 11,24 | 2,51 | 69,17 |
| CPIV182 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 11,20 | 3,14 | 71,50 |
| CPIV183 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 10,35 | 3,02 | 75,67 |
| CPIV184 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 9,58 | 3,03 | 77,50 |
| CPIV186 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 7,96 | 3,41 | 83,33 |
| CPIV192 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 10,33 | 1,51 | 24,50 |
| CPIV196 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 28,76 | 4,45 | 10,83 |
| CPIV197 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,44 | 7,01 | 100,00 |
| CPIV220 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,84 | 5,90 | 80,17 |
| Sub-Bacia do Rio Corumbataí |  |  |  |  |  |  |
| CRUM008 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,99 | 7,17 | 100,00 |
| CRUM009 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,11 | 5,45 | 95,33 |
| CRUM010 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,24 | 7,28 | 100,00 |
| CRUM011 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,42 | 7,20 | 100,00 |
| CRUM014 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,94 | 6,89 | 95,33 |
| CRUM015 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,44 | 7,32 | 100,00 |
| CRUM016 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,36 | 7,37 | 100,00 |

Quadro 3 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| CRUM017 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,52 | 5,61 | 88,67 |
| CRUM018 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 15,65 | 4,60 | 46,67 |
| CRUM019 | Classe 3 | Classe 3 | Sim | 7,25 | 7,01 | 100,00 |
| CRUM021 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 24,60 | 10,08 | 88,00 |
| CRUM027 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 8,53 | 3,97 | 71,00 |
| CRUM139 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 0,92 | 5,56 | 92,17 |
| CRUM146 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,75 | 7,61 | 100,00 |
| CRUM189 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,62 | 7,36 | 100,00 |
| CRUM215 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,38 | 7,07 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jaguari |  |  |  |  |  |  |
| JAGR046 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,76 | 5,53 | 100,00 |
| JAGR048 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,61 | 5,40 | 100,00 |
| JAGR049 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 3,03 | 4,27 | 76,83 |
| JAGR057 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,77 | 2,48 | 90,17 |
| JAGR058 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 3,88 | 4,72 | 100,00 |
| JAGR070 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,84 | 5,82 | 100,00 |
| JAGR071 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,12 | 6,07 | 100,00 |
| JAGR072 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,32 | 5,93 | 100,00 |
| JAGR074 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,39 | 7,38 | 100,00 |
| JAGR075 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 7,96 | 2,14 | 86,83 |
| JAGR077 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,36 | 6,99 | 100,00 |
| JAGR079 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 1,47 | 4,92 | 94,33 |
| JAGR080 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,84 | 7,08 | - |
| JAGR081 | Classe 1 | Classe 3 | Não | 2,47 | 4,54 | 12,17 |
| JAGR104 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,79 | 7,41 | 100,00 |
| JAGR105 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,67 | 7,56 | 100,00 |
| JAGR106 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,76 | 7,05 | 100,00 |
| JAGR107 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,27 | 6,00 | 100,00 |
| JAGR108 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,67 | 6,83 | 100,00 |
| JAGR109 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,69 | 7,16 | 100,00 |
| JAGR111 | Classe 1 | Classe 2 | Não | 2,93 | 5,34 | - |
| JAGR114 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,32 | 7,55 | 100,00 |
| JAGR115 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,77 | 6,70 | 100,00 |
| JAGR123 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,52 | 7,39 | 96,83 |
| JAGR126 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,28 | 4,34 | 90,50 |
| JAGR128 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,52 | 5,68 | 100,00 |
| JAGR129 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,78 | 6,12 | 100,00 |
| JAGR131 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,10 | 5,38 | 100,00 |
| JAGR133 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,90 | 5,68 | 100,00 |

Quadro 3 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| JAGR134 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,69 | 6,41 | 100,00 |
| JAGR135 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,40 | 6,09 | 100,00 |
| JAGR149 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,27 | 7,31 | 92,83 |
| JAGR216 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,98 | 7,42 | 100,00 |
| JAGR217 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,93 | 7,39 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jundiaí |  |  |  |  |  |  |
| JUNA155 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,41 | 7,47 | 100,00 |
| JUNA156 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 13,06 | 4,73 | 37,67 |
| JUNA157 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 17,80 | 1,66 | 24,33 |
| JUNA158 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 16,68 | 4,28 | 69,00 |
| JUNA160 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,28 | 6,78 | 100,00 |
| JUNA161 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,17 | 7,27 | 100,00 |
| JUNA162 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 72,65 | 2,27 | 8,00 |
| JUNA164 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 16,90 | 2,55 | 60,67 |
| JUNA165 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 12,14 | 3,83 | 39,00 |
| JUNA166 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 12,41 | 3,74 | 78,33 |
| JUNA167 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 18,26 | 1,68 | 55,67 |
| JUNA168 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,10 | 7,31 | 100,00 |
| JUNA187 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 16,99 | 2,77 | 60,00 |
| JUNA221 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,10 | 7,60 | 100,00 |
| JUNA222 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 2,51 | 6,90 | 100,00 |
| JUNA223 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 20,62 | 3,37 | 47,00 |
| JUNA224 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 13,30 | 4,57 | 73,33 |
| JUNA225 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,22 | 7,46 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Piracicaba |  |  |  |  |  |  |
| PCBA001 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,46 | 8,50 | 100,00 |
| PCBA002 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,79 | 8,28 | 100,00 |
| PCBA004 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,90 | 8,18 | 100,00 |
| PCBA006 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,75 | 6,62 | 100,00 |
| PCBA007 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,22 | 7,09 | 100,00 |
| PCBA022 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 5,83 | 0,93 | 58,67 |
| PCBA023 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 4,50 | 2,34 | 59,50 |
| PCBA024 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,31 | 7,20 | 100,00 |
| PCBA026 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,39 | 7,76 | 99,17 |
| PCBA028 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,00 | 0,17 | 52,17 |
| PCBA029 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,65 | 1,16 | 59,33 |
| PCBA031 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,01 | 7,15 | 100,00 |
| PCBA033 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,31 | 0,66 | 54,33 |
| PCBA034 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 15,25 | 4,67 | 25,83 |

Quadro 3 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Possível (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| PCBA035 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 15,27 |  |  | 1,90 |  | 75,67 |
| PCBA036 | Classe 4 | Classe 4 | Sim | 23,31 |  |  | 5,68 |  | 100,00 |
| PCBA038 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,62 |  |  | 1,13 |  | 60,17 |
| PCBA039 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,22 |  |  | 7,17 |  | 100,00 |
| PCBA041 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,29 |  |  | 1,68 |  | 69,00 |
| PCBA042 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 28,27 |  |  | 0,82 |  | 34,17 |
| PCBA043 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,55 |  |  | 3,19 |  | 81,83 |
| PCBA118 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 14,62 |  |  | 4,30 |  | 40,50 |
| PCBA120 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 37,65 |  |  | 1,95 |  | 2,33 |
| PCBA122 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 20,58 |  |  | 2,94 |  | 19,33 |
| PCBA142 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 7,34 |  |  | 3,04 |  | 79,83 |
| PCBA143 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 7,47 |  |  | 2,76 |  | 77,50 |
| PCBA144 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,84 |  |  | 0,66 |  | 54,83 |
| PCBA145 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,43 |  |  | 7,44 |  | 100,00 |
| PCBA154 | Classe 3 | Classe 1 | Sim | 2,75 |  |  | 7,35 |  | 100,00 |
| PCBA190 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 4,73 |  |  | 0,04 |  | 40,17 |
| PCBA191 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,46 |  |  | 7,00 |  | 100,00 |
| PCBA193 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,55 |  |  | 1,18 |  | 60,33 |
| PCBA194 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,24 |  |  | 0,61 |  | 53,67 |
| PCBA201 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 19,70 |  |  | 4,08 |  | 51,00 |
| PCBA202 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 29,33 |  |  | 1,68 |  | 9,50 |
| PCBA204 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 11,58 |  |  | 6,22 |  | 67,17 |
| PCBA205 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 18,97 |  |  | 5,78 |  | 38,00 |
| PCBA214 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 34,81 |  |  | 1,70 |  | 0,67 |

Quadro 4 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2014)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| Sub-Bacia do Rio Atibaia |  |  |  |  |  |  |
| ATIB044 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 3,82 | 2,74 | 82,00 |
| ATIB047 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,19 | 3,90 | 94,67 |
| ATIB050 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 14,87 | 1,81 | 66,67 |
| ATIB053 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,51 | 7,13 | 100,00 |
| ATIB054 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,32 | 7,68 | 100,00 |
| ATIB055 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,54 | 7,77 | 100,00 |
| ATIB056 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,71 | 4,53 | 98,83 |
| ATIB083 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,02 | 6,32 | 100,00 |

Quadro 4 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| ATIB084 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,66 | 6,10 | 100,00 |
| ATIB085 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,38 | 6,69 | 91,17 |
| ATIB087 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,63 | 7,00 | 100,00 |
| ATIB088 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,30 | 5,53 | 100,00 |
| ATIB090 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,48 | 6,06 | 100,00 |
| ATIB091 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,89 | 7,06 | 100,00 |
| ATIB092 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 21,45 | 4,11 | 6,00 |
| ATIB093 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,51 | 6,66 | 100,00 |
| ATIB094 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,27 | 4,92 | 98,33 |
| ATIB095 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,34 | 4,57 | 97,33 |
| ATIB096 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,44 | 6,76 | 100,00 |
| ATIB097 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 2,58 | 3,16 | 8,33 |
| ATIB098 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,92 | 5,27 | 18,50 |
| ATIB099 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,71 | 7,06 | - |
| ATIB101 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 0,82 | 6,95 | - |
| ATIB102 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,55 | 6,85 | 100,00 |
| ATIB103 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,30 | 6,81 | 100,00 |
| ATIB136 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,63 | 7,60 | 100,00 |
| ATIB137 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,21 | 4,63 | 99,67 |
| ATIB148 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,44 | 6,65 | 100,00 |
| ATIB153 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 8,60 | 2,38 | 71,00 |
| ATIB198 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 22,89 | 1,19 | 35,67 |
| ATIB199 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 19,30 | 9,81 | 49,83 |
| ATIB206 | Classe 4 | Classe 4 | Sim | 20,11 | 2,04 | 78,83 |
| ATIB218 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,08 | 7,22 | 100,00 |
| ATIB219 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,74 | 5,01 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Camanducaia |  |  |  |  |  |  |
| CMDC059 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,93 | 7,08 | 100,00 |
| CMDC060 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,25 | 6,74 | 100,00 |
| CMDC061 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,51 | 7,23 | 100,00 |
| CMDC062 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,14 | 6,93 | 100,00 |
| CMDC064 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,00 | 7,42 | 100,00 |
| CMDC065 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,37 | 7,43 | 100,00 |
| CMDC066 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,73 | 7,30 | 100,00 |
| CMDC067 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,67 | 6,64 | 99,83 |
| CMDC068 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,54 | 7,23 | 99,83 |
| CMDC069 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,93 | 7,10 | 100,00 |
| CMDC073 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,05 | 7,81 | 100,00 |
| CMDC113 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,01 | 6,59 | 97,00 |
| CMDC117 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,84 | 7,49 | 100,00 |
| CMDC121 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,74 | 7,68 | 100,00 |

Quadro 4 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| Sub-Bacia do Rio Capivari |  |  |  |  |  |  |
| CPIV169 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 71,19 | 4,20 | 2,50 |
| CPIV170 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 24,09 | 1,65 | 17,67 |
| CPIV171 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 19,83 | 5,13 | 68,50 |
| CPIV172 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 28,20 | 3,81 | 38,67 |
| CPIV173 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 13,85 | 0,31 | 38,83 |
| CPIV174 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,40 | 7,01 | 100,00 |
| CPIV175 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 0,70 | 2,97 | 46,00 |
| CPIV176 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,85 | 7,00 | 100,00 |
| CPIV177 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 4,61 | 3,56 | 75,83 |
| CPIV178 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 2,66 | 3,28 | 77,50 |
| CPIV179 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 1,59 | 2,62 | 76,50 |
| CPIV181 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 14,22 | 1,66 | 65,50 |
| CPIV182 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 13,01 | 2,47 | 74,17 |
| CPIV183 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 11,73 | 1,71 | 75,83 |
| CPIV184 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 10,70 | 1,54 | 76,50 |
| CPIV186 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 8,49 | 2,12 | 79,67 |
| CPIV192 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,63 | 2,24 | 29,00 |
| CPIV196 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 21,40 | 3,71 | 12,83 |
| CPIV197 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,44 | 7,01 | 100,00 |
| CPIV220 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,26 | 5,83 | 64,83 |
| Sub-Bacia do Rio Corumbataí |  |  |  |  |  |  |
| CRUM008 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,58 | 6,96 | 100,00 |
| CRUM009 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,10 | 4,47 | 84,00 |
| CRUM010 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,24 | 7,28 | 100,00 |
| CRUM011 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,42 | 7,20 | 100,00 |
| CRUM014 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,85 | 6,99 | 95,67 |
| CRUM015 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,48 | 7,23 | 100,00 |
| CRUM016 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,14 | 7,20 | 90,17 |
| CRUM017 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 8,33 | 4,51 | 72,33 |
| CRUM018 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 26,14 | 4,70 | 27,17 |
| CRUM019 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 46,10 | 5,61 | 100,00 |
| CRUM021 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 15,34 | 8,22 | 83,17 |
| CRUM027 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 9,54 | 3,61 | 68,50 |
| CRUM139 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,11 | 5,33 | 90,00 |
| CRUM146 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,75 | 7,61 | 100,00 |
| CRUM189 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,03 | 7,22 | 100,00 |
| CRUM215 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,38 | 7,07 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jaguari |  |  |  |  |  |  |
| JAGR046 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,85 | 5,26 | 100,00 |
| JAGR048 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,72 | 5,09 | 100,00 |

Quadro 4 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| JAGR049 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,52 | 4,22 | 76,50 |
| JAGR057 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 6,58 | 2,00 | 88,17 |
| JAGR058 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,34 | 4,31 | 99,83 |
| JAGR070 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,22 | 5,59 | 100,00 |
| JAGR071 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,65 | 5,77 | 100,00 |
| JAGR072 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,60 | 5,64 | 100,00 |
| JAGR074 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,12 | 7,27 | 100,00 |
| JAGR075 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 9,30 | 1,70 | 85,67 |
| JAGR077 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,38 | 7,28 | 100,00 |
| JAGR079 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,18 | 5,02 | 94,67 |
| JAGR080 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,88 | 7,07 | - |
| JAGR081 | Classe 1 | Classe 3 | Não | 1,75 | 4,76 | 16,17 |
| JAGR104 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,63 | 7,38 | 100,00 |
| JAGR105 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,67 | 7,56 | 100,00 |
| JAGR106 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,76 | 7,05 | 100,00 |
| JAGR107 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,05 | 6,00 | 100,00 |
| JAGR108 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,08 | 6,88 | 100,00 |
| JAGR109 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,69 | 7,16 | 100,00 |
| JAGR111 | Classe 1 | Classe 2 | Não | 1,45 | 5,62 | - |
| JAGR114 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,63 | 7,37 | 100,00 |
| JAGR115 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,14 | 6,49 | 100,00 |
| JAGR123 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,11 | 7,22 | 99,50 |
| JAGR126 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,19 | 4,13 | 89,33 |
| JAGR128 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,39 | 5,47 | 100,00 |
| JAGR129 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,67 | 5,92 | 100,00 |
| JAGR131 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,99 | 5,16 | 100,00 |
| JAGR133 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,00 | 5,39 | 100,00 |
| JAGR134 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,86 | 6,15 | 100,00 |
| JAGR135 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,54 | 5,82 | 100,00 |
| JAGR149 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,28 | 7,30 | 92,83 |
| JAGR216 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,82 | 7,31 | 100,00 |
| JAGR217 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,93 | 7,39 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jundiaí |  |  |  |  |  |  |
| JUNA155 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,12 | 7,24 | 100,00 |
| JUNA156 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 18,03 | 4,98 | 24,50 |
| JUNA157 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 31,29 | 0,95 | 14,17 |
| JUNA158 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 26,86 | 4,40 | 49,00 |
| JUNA160 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 18,44 | 4,73 | 36,17 |
| JUNA161 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,33 | 7,11 | 100,00 |
| JUNA162 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 90,62 | 1,94 | 7,67 |
| JUNA164 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 18,54 | 1,93 | 62,00 |

Quadro 4 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe Atendida |  | Atende |  | DBO (mg/L) |  |  |  | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |  |  |
| JUNA165 |  | Classe 2 | Classe 4 |  | Não |  | 8,79 |  |  | 3,77 |  |  | 56,67 |  |
| JUNA166 |  | Classe 3 | Classe 4 |  | Não |  | 9,05 |  |  | 3,65 |  |  | 87,17 |  |
| JUNA167 |  | Classe 3 | Não Classificado |  | Não |  | 10,07 |  |  | 1,28 |  |  | 52,50 |  |
| JUNA168 |  | Classe 1 | Classe 1 |  | Sim |  | 1,05 |  |  | 7,33 |  |  | 100,00 |  |
| JUNA187 |  | Classe 3 | Classe 4 |  | Não |  | 19,76 |  |  | 2,13 |  |  | 59,00 |  |
| JUNA221 |  | Classe 2 | Classe 1 |  | Sim |  | 1,02 |  |  | 7,43 |  |  | 100,00 |  |
| JUNA222 |  | Classe 1 | Classe 1 |  | Sim |  | 2,38 |  |  | 6,93 |  |  | 100,00 |  |
| JUNA223 |  | Classe 3 | Classe 4 |  | Não |  | 11,75 |  |  | 2,05 |  |  | 67,67 |  |
| JUNA224 |  | Classe 3 | Classe 3 |  | Sim |  | 9,91 |  |  | 5,80 |  |  | 93,83 |  |
| JUNA225 |  | Classe 2 | Classe 1 |  | Sim |  | 1,77 |  |  | 7,06 |  |  | 100,00 |  |
| Sub-Bacia do Rio Piracicaba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCBA001 |  | Classe 2 |  | Classe 1 |  | Sim |  | 1,72 | 8,40 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA002 |  | Classe 2 |  | Classe 2 |  | Sim |  | 3,53 | 8,19 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA004 |  | Classe 2 |  | Classe 2 |  | Sim |  | 3,71 | 8,10 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA006 |  | Classe 2 |  | Classe 2 |  | Sim |  | 4,90 | 6,69 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA007 |  | Classe 2 |  | Classe 2 |  | Sim |  | 3,52 | 6,93 |  |  |  |  | 99,83 |
| PCBA022 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 7,85 | 0,58 |  |  |  |  | 52,17 |
| PCBA023 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 5,93 | 2,45 |  |  |  |  | 49,50 |
| PCBA024 |  | Classe 2 |  | Classe 1 |  | Sim |  | 2,31 | 7,20 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA026 |  | Classe 2 |  | Classe 2 |  | Sim |  | 3,61 | 7,07 |  |  |  |  | 99,17 |
| PCBA028 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 8,56 | 0,02 |  |  |  |  | 45,17 |
| PCBA029 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 9,22 | 0,61 |  |  |  |  | 56,50 |
| PCBA031 |  | Classe 2 |  | Classe 1 |  | Sim |  | 2,01 | 7,15 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA033 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 8,86 | 0,05 |  |  |  |  | 50,67 |
| PCBA034 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 10,78 | 5,19 |  |  |  |  | 49,67 |
| PCBA035 |  | Classe 4 |  | Não Classificado |  | Não |  | 19,77 | 1,82 |  |  |  |  | 69,83 |
| PCBA036 |  | Classe 4 |  | Classe 4 |  | Sim |  | 62,33 | 3,50 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA038 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 9,31 | 0,44 |  |  |  |  | 57,17 |
| PCBA039 |  | Classe 2 |  | Classe 1 |  | Sim |  | 2,22 | 7,17 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA041 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 7,98 | 1,27 |  |  |  |  | 67,67 |
| PCBA042 |  | Classe 3 |  | Não Classificado |  | Não |  | 60,19 | 0,93 |  |  |  |  | 13,33 |
| PCBA043 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 6,93 | 2,93 |  |  |  |  | 81,83 |
| PCBA118 |  | Classe 3 |  | Classe 4 |  | Não |  | 14,07 | 5,38 |  |  |  |  | 46,33 |
| PCBA120 |  | Classe 3 |  | Classe 4 |  | Não |  | 27,53 | 2,16 |  |  |  |  | 5,17 |
| PCBA122 |  | Classe 3 |  | Classe 4 |  | Não |  | 14,65 | 4,26 |  |  |  |  | 35,83 |
| PCBA142 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 8,36 | 2,90 |  |  |  |  | 80,17 |
| PCBA143 |  | Classe 2 |  | Classe 4 |  | Não |  | 8,66 | 2,58 |  |  |  |  | 77,50 |
| PCBA144 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 9,60 | 0,01 |  |  |  |  | 50,83 |
| PCBA145 |  | Classe 2 |  | Classe 2 |  | Sim |  | 4,45 | 7,44 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA154 |  | Classe 3 |  | Classe 2 |  | Sim |  | 3,98 | 7,00 |  |  |  |  | 100,00 |
| PCBA190 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não |  | 6,26 | 0,04 |  |  |  |  | 35,17 |

Quadro 4 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe Atendida |  | Atende |  |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| PCBA191 |  | Classe 2 |  | Classe 2 |  | Sim | 3,46 |  |  | 7,00 |  | 100,00 |
| PCBA193 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não | 9,27 |  |  | 0,49 |  | 57,67 |
| PCBA194 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não | 8,72 |  |  | 0,03 |  | 50,33 |
| PCBA201 |  | Classe 3 |  | Não Classificado |  | Não | 42,64 |  |  | 1,52 |  | 21,50 |
| PCBA202 |  | Classe 3 |  | Classe 4 |  | Não | 21,55 |  |  | 2,83 |  | 16,00 |
| PCBA204 |  | Classe 3 |  | Classe 4 |  | Não | 22,96 |  |  | 5,01 |  | 25,83 |
| PCBA205 |  | Classe 3 |  | Classe 4 |  | Não | 35,26 |  |  | 4,90 |  | 11,17 |
| PCBA214 |  | Classe 2 |  | Não Classificado |  | Não | 53,99 |  |  | 1,92 |  | 0,33 |

Quadro 5 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2020)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| Sub-Bacia do Rio Atibaia |  |  |  |  |  |  |
| ATIB044 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 2,93 | 2,82 | 81,50 |
| ATIB047 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,28 | 3,97 | 95,00 |
| ATIB050 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 13,51 | 1,96 | 76,17 |
| ATIB053 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,64 | 7,08 | 100,00 |
| ATIB054 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,41 | 7,69 | 100,00 |
| ATIB055 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,58 | 7,80 | 100,00 |
| ATIB056 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,66 | 4,64 | 99,67 |
| ATIB083 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,94 | 6,33 | 100,00 |
| ATIB084 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,56 | 6,18 | 100,00 |
| ATIB085 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,83 | 7,03 | 100,00 |
| ATIB087 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,44 | 7,02 | 100,00 |
| ATIB088 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,45 | 5,62 | 100,00 |
| ATIB090 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,21 | 6,08 | 100,00 |
| ATIB091 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,89 | 7,06 | 100,00 |
| ATIB092 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 19,41 | 3,80 | 6,67 |
| ATIB093 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,62 | 6,66 | 100,00 |
| ATIB094 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 1,86 | 4,94 | 98,50 |
| ATIB095 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,20 | 4,56 | 97,33 |
| ATIB096 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,47 | 6,73 | 100,00 |
| ATIB097 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 2,29 | 3,18 | 8,33 |
| ATIB098 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,77 | 5,27 | 18,50 |
| ATIB099 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,71 | 7,06 | - |
| ATIB101 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 0,82 | 6,95 | - |
| ATIB102 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,55 | 6,85 | 100,00 |

Quadro 5 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| ATIB103 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,30 | 6,81 | 100,00 |
| ATIB136 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,61 | 7,65 | 100,00 |
| ATIB137 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,18 | 4,76 | 99,83 |
| ATIB148 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,33 | 6,64 | 100,00 |
| ATIB153 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,44 | 2,47 | 69,67 |
| ATIB198 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 28,65 | 1,19 | 26,00 |
| ATIB199 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 24,36 | 9,48 | 39,83 |
| ATIB206 | Classe 4 | Classe 4 | Sim | 18,18 | 2,17 | 83,33 |
| ATIB218 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,02 | 7,25 | 100,00 |
| ATIB219 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,89 | 5,07 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Camanducaia |  |  |  |  |  |  |
| CMDC059 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,92 | 7,08 | 100,00 |
| CMDC060 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,20 | 6,74 | 100,00 |
| CMDC061 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,48 | 7,27 | 100,00 |
| CMDC062 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,88 | 6,93 | 100,00 |
| CMDC064 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,99 | 7,46 | 100,00 |
| CMDC065 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,25 | 7,46 | 100,00 |
| CMDC066 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,66 | 7,34 | 100,00 |
| CMDC067 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,36 | 6,81 | 99,83 |
| CMDC068 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,50 | 7,28 | 99,83 |
| CMDC069 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,92 | 7,18 | 100,00 |
| CMDC073 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,96 | 7,88 | 100,00 |
| CMDC113 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,31 | 6,60 | 98,17 |
| CMDC117 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,88 | 7,52 | 99,83 |
| CMDC121 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,74 | 7,75 | 99,83 |
| Sub-Bacia do Rio Capivari |  |  |  |  |  |  |
| CPIV169 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 70,98 | 3,91 | 2,00 |
| CPIV170 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 32,35 | 1,33 | 11,00 |
| CPIV171 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 11,97 | 6,41 | 73,50 |
| CPIV172 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 17,26 | 4,94 | 51,50 |
| CPIV173 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 12,84 | 0,30 | 39,00 |
| CPIV174 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,40 | 7,01 | 100,00 |
| CPIV175 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 0,71 | 3,33 | 57,67 |
| CPIV176 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,52 | 7,24 | 100,00 |
| CPIV177 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 3,03 | 4,13 | 80,50 |
| CPIV178 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,66 | 4,06 | 83,00 |
| CPIV179 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 1,55 | 3,47 | 80,17 |
| CPIV181 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 11,24 | 2,51 | 69,17 |
| CPIV182 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 11,20 | 3,14 | 71,50 |

Quadro 5 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| CPIV183 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 10,35 | 3,02 | 75,67 |
| CPIV184 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 9,58 | 3,03 | 77,50 |
| CPIV186 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 7,96 | 3,41 | 83,33 |
| CPIV192 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 10,60 | 1,51 | 24,50 |
| CPIV196 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 28,76 | 4,45 | 10,83 |
| CPIV197 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,44 | 7,01 | 100,00 |
| CPIV220 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,84 | 5,90 | 80,17 |
| Sub-Bacia do Rio Corumbataí |  |  |  |  |  |  |
| CRUM008 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,99 | 7,17 | 100,00 |
| CRUM009 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,11 | 5,45 | 95,33 |
| CRUM010 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,24 | 7,28 | 100,00 |
| CRUM011 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,42 | 7,20 | 100,00 |
| CRUM014 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,94 | 6,89 | 95,33 |
| CRUM015 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,44 | 7,32 | 100,00 |
| CRUM016 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,36 | 7,37 | 100,00 |
| CRUM017 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,52 | 5,61 | 88,67 |
| CRUM018 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 15,65 | 4,60 | 46,67 |
| CRUM019 | Classe 3 | Classe 3 | Sim | 7,25 | 7,01 | 100,00 |
| CRUM021 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 24,60 | 10,08 | 88,00 |
| CRUM027 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 8,53 | 3,97 | 71,00 |
| CRUM139 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 0,92 | 5,56 | 92,17 |
| CRUM146 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,75 | 7,61 | 100,00 |
| CRUM189 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,62 | 7,36 | 100,00 |
| CRUM215 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,38 | 7,07 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jaguari |  |  |  |  |  |  |
| JAGR046 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,76 | 5,53 | 100,00 |
| JAGR048 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,61 | 5,40 | 100,00 |
| JAGR049 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 3,03 | 4,27 | 76,83 |
| JAGR057 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,67 | 2,56 | 91,17 |
| JAGR058 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 3,82 | 4,75 | 100,00 |
| JAGR070 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,83 | 5,83 | 100,00 |
| JAGR071 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,11 | 6,08 | 100,00 |
| JAGR072 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,31 | 5,94 | 100,00 |
| JAGR074 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,39 | 7,38 | 100,00 |
| JAGR075 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 7,81 | 2,24 | 87,33 |
| JAGR077 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,36 | 6,99 | 100,00 |
| JAGR079 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,13 | 5,07 | 94,67 |
| JAGR080 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,84 | 7,08 | - |
| JAGR081 | Classe 1 | Classe 3 | Não | 1,65 | 4,82 | 16,50 |

Quadro 5 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| JAGR104 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,70 | 7,43 | 100,00 |
| JAGR105 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,67 | 7,56 | 100,00 |
| JAGR106 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,76 | 7,05 | 100,00 |
| JAGR107 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,14 | 6,00 | 100,00 |
| JAGR108 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,31 | 6,83 | 100,00 |
| JAGR109 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,69 | 7,16 | 100,00 |
| JAGR111 | Classe 1 | Classe 2 | Não | 1,52 | 5,67 | - |
| JAGR114 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,28 | 7,56 | 100,00 |
| JAGR115 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,72 | 6,72 | 100,00 |
| JAGR123 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,52 | 7,39 | 96,83 |
| JAGR126 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,28 | 4,34 | 90,50 |
| JAGR128 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,51 | 5,69 | 100,00 |
| JAGR129 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,77 | 6,13 | 100,00 |
| JAGR131 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 2,10 | 5,38 | 100,00 |
| JAGR133 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 1,88 | 5,70 | 100,00 |
| JAGR134 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,66 | 6,42 | 100,00 |
| JAGR135 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,37 | 6,10 | 100,00 |
| JAGR149 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,27 | 7,31 | 92,83 |
| JAGR216 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,98 | 7,42 | 100,00 |
| JAGR217 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,93 | 7,39 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jundiaí |  |  |  |  |  |  |
| JUNA155 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,41 | 7,47 | 100,00 |
| JUNA156 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 13,06 | 4,73 | 37,67 |
| JUNA157 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 17,80 | 1,66 | 24,33 |
| JUNA158 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 16,68 | 4,28 | 69,00 |
| JUNA160 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,28 | 6,78 | 100,00 |
| JUNA161 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,17 | 7,27 | 100,00 |
| JUNA162 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 72,65 | 2,27 | 8,00 |
| JUNA164 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 16,90 | 2,55 | 60,67 |
| JUNA165 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 12,14 | 3,83 | 39,00 |
| JUNA166 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 12,41 | 3,74 | 78,33 |
| JUNA167 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 18,26 | 1,68 | 55,67 |
| JUNA168 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,10 | 7,31 | 100,00 |
| JUNA187 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 16,99 | 2,77 | 60,00 |
| JUNA221 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,10 | 7,60 | 100,00 |
| JUNA222 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 2,51 | 6,90 | 100,00 |
| JUNA223 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 20,62 | 3,37 | 47,00 |
| JUNA224 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 13,30 | 4,57 | 73,33 |
| JUNA225 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,22 | 7,46 | 100,00 |

Quadro 5 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário Desejável (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe Atendida |  | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| Sub-Bacia do Rio Piracicaba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCBA001 |  | Classe 2 |  | Classe 1 | Sim | 1,46 |  | 8,50 |  | 100,00 |
| PCBA002 |  | Classe 2 |  | Classe 1 | Sim | 2,78 |  | 8,28 |  | 100,00 |
| PCBA004 |  | Classe 2 |  | Classe 1 | Sim | 2,90 |  | 8,18 |  | 100,00 |
| PCBA006 |  | Classe 2 |  | Classe 2 | Sim | 3,75 |  | 6,62 |  | 100,00 |
| PCBA007 |  | Classe 2 |  | Classe 2 | Sim | 3,22 |  | 7,09 |  | 100,00 |
| PCBA022 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 5,83 |  | 0,94 |  | 58,83 |
| PCBA023 |  | Classe 2 |  | Classe 4 | Não | 4,50 |  | 2,34 |  | 59,50 |
| PCBA024 |  | Classe 2 |  | Classe 1 | Sim | 2,31 |  | 7,20 |  | 100,00 |
| PCBA026 |  | Classe 2 |  | Classe 2 | Sim | 4,39 |  | 7,76 |  | 99,17 |
| PCBA028 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 5,99 |  | 0,18 |  | 52,17 |
| PCBA029 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 6,64 |  | 1,17 |  | 59,67 |
| PCBA031 |  | Classe 2 |  | Classe 1 | Sim | 2,01 |  | 7,15 |  | 100,00 |
| PCBA033 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 6,31 |  | 0,67 |  | 54,33 |
| PCBA034 |  | Classe 2 |  | Classe 4 | Não | 15,25 |  | 4,67 |  | 25,83 |
| PCBA035 |  | Classe 4 |  | Não Classificado | Não | 15,27 |  | 1,90 |  | 75,67 |
| PCBA036 |  | Classe 4 |  | Classe 4 | Sim | 23,31 |  | 5,68 |  | 100,00 |
| PCBA038 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 6,61 |  | 1,13 |  | 60,17 |
| PCBA039 |  | Classe 2 |  | Classe 1 | Sim | 2,22 |  | 7,17 |  | 100,00 |
| PCBA041 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 6,28 |  | 1,68 |  | 69,00 |
| PCBA042 |  | Classe 3 |  | Não Classificado | Não | 28,27 |  | 0,82 |  | 34,17 |
| PCBA043 |  | Classe 2 |  | Classe 4 | Não | 5,54 |  | 3,19 |  | 81,83 |
| PCBA118 |  | Classe 3 |  | Classe 4 | Não | 14,62 |  | 4,30 |  | 40,50 |
| PCBA120 |  | Classe 3 |  | Não Classificado | Não | 37,65 |  | 1,95 |  | 2,33 |
| PCBA122 |  | Classe 3 |  | Classe 4 | Não | 20,58 |  | 2,94 |  | 19,33 |
| PCBA142 |  | Classe 2 |  | Classe 4 | Não | 7,33 |  | 3,04 |  | 79,83 |
| PCBA143 |  | Classe 2 |  | Classe 4 | Não | 7,46 |  | 2,76 |  | 77,50 |
| PCBA144 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 6,83 |  | 0,66 |  | 54,83 |
| PCBA145 |  | Classe 2 |  | Classe 2 | Sim | 3,43 |  | 7,44 |  | 100,00 |
| PCBA154 |  | Classe 3 |  | Classe 1 | Sim | 2,75 |  | 7,35 |  | 100,00 |
| PCBA190 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 4,72 |  | 0,04 |  | 40,17 |
| PCBA191 |  | Classe 2 |  | Classe 2 | Sim | 3,46 |  | 7,00 |  | 100,00 |
| PCBA193 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 6,55 |  | 1,19 |  | 60,33 |
| PCBA194 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 6,23 |  | 0,61 |  | 53,67 |
| PCBA201 |  | Classe 3 |  | Classe 4 | Não | 19,70 |  | 4,08 |  | 51,00 |
| PCBA202 |  | Classe 3 |  | Não Classificado | Não | 29,33 |  | 1,68 |  | 9,50 |
| PCBA204 |  | Classe 3 |  | Classe 4 | Não | 11,58 |  | 6,22 |  | 67,17 |
| PCBA205 |  | Classe 3 |  | Classe 4 | Não | 18,97 |  | 5,78 |  | 38,00 |
| PCBA214 |  | Classe 2 |  | Não Classificado | Não | 34,81 |  | 1,70 |  | 0,67 |

Quadro 6 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2014)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida |  | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |  |
| Sub-Bacia do Rio Atibaia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIB044 | Classe 2 | Classe 4 |  | Não | 4,21 | 2,02 | 70,00 |  |
| ATIB047 | Classe 2 | Classe 4 |  | Não | 7,80 | 3,21 | 82,17 |  |
| ATIB050 | Classe 4 | Não Classificado |  | Não | 23,44 | 0,53 | 27,33 |  |
| ATIB053 | Classe 2 | Classe 1 |  | Sim | 1,98 | 6,86 | 100,00 |  |
| ATIB054 | Classe 2 | Classe 1 |  | Sim | 1,66 | 7,56 | 100,00 |  |
| ATIB055 | Classe 2 | Classe 1 |  | Sim | 2,08 | 7,59 | 100,00 |  |
| ATIB056 | Classe 2 | Classe 4 |  | Não | 4,10 | 3,54 | 91,83 |  |
| ATIB083 | Classe 2 | Classe 3 |  | Não | 7,87 | 5,29 | 89,50 |  |
| ATIB084 | Classe 2 | Classe 3 |  | Não | 3,55 | 4,94 | 100,00 |  |
| ATIB085 | Classe 2 | Classe 4 |  | Não | 24,90 | 5,66 | 33,33 |  |
| ATIB087 | Classe 2 | Classe 3 |  | Não | 5,90 | 6,12 | 99,17 |  |
| ATIB088 | Classe 2 | Classe 3 |  | Não | 3,25 | 4,28 | 98,00 |  |
| ATIB090 | Classe 2 | Classe 3 |  | Não | 8,02 | 4,98 | 87,67 |  |
| ATIB091 | Classe 2 | Classe 1 |  | Sim | 2,89 | 7,06 | 100,00 |  |
| ATIB092 | Classe 2 | Classe 4 |  | Não | 25,15 | 4,23 | 4,00 |  |
| ATIB093 | Classe 2 | Classe 2 |  | Sim | 4,71 | 6,66 | 100,00 |  |
| ATIB094 | Classe 2 | Classe 3 |  | Não | 4,73 | 4,42 | 97,33 |  |
| ATIB095 | Classe 2 | Classe 4 |  | Não | 11,41 | 4,03 | 53,50 |  |
| ATIB096 | Classe 2 | Classe 1 |  | Sim | 2,73 | 6,41 | 100,00 |  |
| ATIB097 | Classe 2 | Classe 4 |  | Não | 5,59 | 2,68 | 8,33 |  |
| ATIB098 | Classe 2 | Classe 3 |  | Não | 2,90 | 4,85 | 17,83 |  |
| ATIB099 | Classe 1 | Classe 2 |  | Não | 4,22 | 6,94 | - |  |
| ATIB101 | Classe 1 | Classe 1 |  | Sim | 0,82 | 6,95 | - |  |
| ATIB102 | Classe 1 | Classe 1 |  | Sim | 1,55 | 6,85 | 100,00 |  |
| ATIB103 | Classe 1 | Classe 1 |  | Sim | 1,30 | 6,81 | 100,00 |  |
| ATIB136 | Classe 2 | Classe 1 |  | Sim | 1,17 | 7,41 | 100,00 |  |
| ATIB137 | Classe 2 | Classe 4 |  | Não | 3,31 | 3,81 | 94,33 |  |
| ATIB148 | Classe 2 | Classe 3 |  | Não | 9,27 | 5,78 | 75,67 |  |
| ATIB153 | Classe 2 | Não Classificado |  | Não | 14,89 | 1,78 | 62,83 |  |
| ATIB198 | Classe 3 | Não Classificado |  | Não | 23,43 | 1,17 | 19,17 |  |
| ATIB199 | Classe 3 | Classe 4 |  | Não | 19,62 | 9,89 | 28,83 |  |
| ATIB206 | Classe 4 | Não Classificado |  | Não | 33,41 | 0,70 | 28,33 |  |
| ATIB218 | Classe 2 | Classe 1 |  | Sim | 1,08 | 7,22 | 100,00 |  |
| ATIB219 | Classe 2 | Classe 3 |  | Não | 2,29 | 4,25 | 96,83 |  |
| Sub-Bacia do Rio Camanducaia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CMDC059 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 3,54 | 7,00 |  | 100,00 |
| CMDC060 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 6,64 | 6,74 |  | 98,50 |
| CMDC061 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,51 | 7,23 |  | 100,00 |
| CMDC062 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 4,14 | 6,93 |  | 100,00 |
| CMDC064 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,00 | 7,42 |  | 100,00 |

Quadro 6 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| CMDC065 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,37 | 7,43 | 100,00 |
| CMDC066 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,86 | 7,28 | 100,00 |
| CMDC067 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,54 | 5,52 | 91,00 |
| CMDC068 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,66 | 7,17 | 98,83 |
| CMDC069 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 15,26 | 6,64 | 52,33 |
| CMDC073 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,29 | 7,49 | 97,50 |
| CMDC113 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 13,01 | 5,43 | 59,00 |
| CMDC117 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,32 | 7,33 | 92,33 |
| CMDC121 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,07 | 7,48 | 95,00 |
| Sub-Bacia do Rio Capivari |  |  |  |  |  |  |
| CPIV169 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 71,19 | 4,20 | 2,50 |
| CPIV170 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 36,03 | 1,87 | 14,50 |
| CPIV171 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 53,61 | 3,96 | 32,50 |
| CPIV172 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 62,77 | 2,50 | 7,83 |
| CPIV173 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 27,09 | 0,35 | 22,50 |
| CPIV174 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 33,00 | 5,84 | 23,67 |
| CPIV175 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 1,31 | 0,54 | 13,33 |
| CPIV176 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,85 | 7,00 | 100,00 |
| CPIV177 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 12,91 | 2,89 | 45,17 |
| CPIV178 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 5,62 | 0,81 | 49,00 |
| CPIV179 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 2,53 | 0,94 | 55,50 |
| CPIV181 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 14,96 | 1,02 | 56,67 |
| CPIV182 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 13,63 | 1,98 | 64,00 |
| CPIV183 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 12,25 | 1,30 | 69,00 |
| CPIV184 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 10,91 | 1,22 | 72,50 |
| CPIV186 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 8,60 | 1,82 | 78,00 |
| CPIV192 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 10,01 | 2,55 | 23,67 |
| CPIV196 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 21,40 | 3,71 | 12,83 |
| CPIV197 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,44 | 7,01 | 100,00 |
| CPIV220 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 13,43 | 4,05 | 19,33 |
| Sub-Bacia do Rio Corumbataí |  |  |  |  |  |  |
| CRUM008 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,87 | 6,23 | 82,17 |
| CRUM009 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 13,71 | 1,40 | 37,00 |
| CRUM010 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,24 | 7,28 | 100,00 |
| CRUM011 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,42 | 7,20 | 100,00 |
| CRUM014 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,95 | 6,99 | 95,00 |
| CRUM015 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,48 | 7,23 | 100,00 |
| CRUM016 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 11,19 | 7,00 | 67,67 |
| CRUM017 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 18,93 | 1,29 | 27,33 |
| CRUM018 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 63,20 | 4,72 | 3,67 |
| CRUM019 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 109,59 | 4,01 | 77,17 |

Quadro 6 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| CRUM021 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 16,24 | 6,61 | 41,67 |
| CRUM027 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 14,34 | 3,10 | 51,50 |
| CRUM139 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 1,82 | 4,68 | 78,33 |
| CRUM146 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 0,75 | 7,61 | 100,00 |
| CRUM189 | Classe 2 | Classe 2 | Sim |  | 3,58 | 6,75 | 95,33 |
| CRUM215 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 5,38 | 7,07 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jaguari |  |  |  |  |  |  |  |
| JAGR046 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,42 |  | 3,67 | 100,00 |
| JAGR048 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,12 |  | 3,48 | 99,83 |
| JAGR049 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 10,41 |  | 4,06 | 48,33 |
| JAGR057 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 14,50 |  | 0,59 | 64,83 |
| JAGR058 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 8,99 |  | 2,22 | 95,83 |
| JAGR070 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 8,58 |  | 4,51 | 99,50 |
| JAGR071 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 8,17 |  | 3,98 | 99,67 |
| JAGR072 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,76 |  | 3,98 | 100,00 |
| JAGR074 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,69 |  | 7,34 | 100,00 |
| JAGR075 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 21,44 |  | 0,39 | 66,83 |
| JAGR077 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,42 |  | 7,32 | 100,00 |
| JAGR079 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 1,90 |  | 4,67 | 93,50 |
| JAGR080 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,00 |  | 7,06 | - |
| JAGR081 | Classe 1 | Classe 3 | Não | 3,48 |  | 4,32 | 11,17 |
| JAGR104 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,55 |  | 7,30 | 100,00 |
| JAGR105 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,67 |  | 7,56 | 100,00 |
| JAGR106 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,76 |  | 7,05 | 100,00 |
| JAGR107 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,17 |  | 5,94 | 100,00 |
| JAGR108 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,83 |  | 6,92 | 100,00 |
| JAGR109 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,69 |  | 7,16 | 100,00 |
| JAGR111 | Classe 1 | Classe 2 | Não | 2,82 |  | 5,15 | - |
| JAGR114 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,67 |  | 6,39 | 99,83 |
| JAGR115 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,79 |  | 5,21 | 99,50 |
| JAGR123 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 8,94 |  | 6,94 | 71,83 |
| JAGR126 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 15,61 |  | 3,98 | 55,83 |
| JAGR128 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 5,58 |  | 3,77 | 100,00 |
| JAGR129 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,47 |  | 4,31 | 100,00 |
| JAGR131 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 4,52 |  | 3,50 | 99,83 |
| JAGR133 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 3,35 |  | 4,12 | 100,00 |
| JAGR134 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,05 |  | 4,91 | 100,00 |
| JAGR135 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 4,39 |  | 4,54 | 100,00 |
| JAGR149 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,34 |  | 7,29 | 92,83 |
| JAGR216 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,21 |  | 7,01 | 100,00 |
| JAGR217 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 0,93 |  | 7,39 | 100,00 |

Quadro 6 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| Sub-Bacia do Rio Jundiaí |  |  |  |  |  |  |
| JUNA155 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,87 | 7,01 | 100,00 |
| JUNA156 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 53,89 | 4,90 | 2,00 |
| JUNA157 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 102,96 | 0,95 | 0,33 |
| JUNA158 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 35,76 | 4,40 | 14,17 |
| JUNA160 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 33,49 | 4,90 | 16,50 |
| JUNA161 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,82 | 6,97 | 100,00 |
| JUNA162 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 154,27 | 0,10 | 5,00 |
| JUNA164 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 25,78 | 1,74 | 47,83 |
| JUNA165 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 13,48 | 3,43 | 28,83 |
| JUNA166 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 13,92 | 3,29 | 74,17 |
| JUNA167 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 10,39 | 1,28 | 28,17 |
| JUNA168 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,05 | 7,33 | 100,00 |
| JUNA187 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 46,48 | 1,71 | 24,83 |
| JUNA221 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,16 | 7,28 | 100,00 |
| JUNA222 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 2,38 | 6,93 | 100,00 |
| JUNA223 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 12,15 | 1,89 | 33,67 |
| JUNA224 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 15,41 | 5,70 | 63,67 |
| JUNA225 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,77 | 7,06 | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Piracicaba |  |  |  |  |  |  |
| PCBA001 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,88 | 8,20 | 100,00 |
| PCBA002 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,48 | 7,77 | 97,17 |
| PCBA004 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,87 | 7,66 | 95,67 |
| PCBA006 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 9,15 | 6,20 | 89,50 |
| PCBA007 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,86 | 6,92 | 88,67 |
| PCBA022 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 15,08 | 0,06 | 28,17 |
| PCBA023 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 11,18 | 2,26 | 22,00 |
| PCBA024 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 44,82 | 6,17 | 9,83 |
| PCBA026 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 43,11 | 6,13 | 18,50 |
| PCBA028 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 17,07 | 0,02 | 23,33 |
| PCBA029 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 16,82 | 0,48 | 32,83 |
| PCBA031 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,01 | 7,15 | 100,00 |
| PCBA033 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 16,28 | 0,05 | 29,00 |
| PCBA034 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 10,78 | 5,19 | 49,67 |
| PCBA035 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 43,55 | 1,30 | 23,00 |
| PCBA036 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 118,49 | 1,61 | 90,67 |
| PCBA038 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 16,92 | 0,14 | 33,17 |
| PCBA039 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,22 | 7,17 | 100,00 |
| PCBA041 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 16,20 | 0,07 | 38,67 |
| PCBA042 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 74,38 | 0,96 | 9,83 |
| PCBA043 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 12,54 | 1,67 | 75,50 |

Quadro 6 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2014) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe Atendida | Atende |  |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| PCBA118 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 39,36 |  |  | 0,61 |  | 0,67 |
| PCBA120 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 75,25 |  |  | 0,26 |  | - |
| PCBA122 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 51,33 |  |  | 0,62 |  | 0,33 |
| PCBA142 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 17,09 |  |  | 1,07 |  | 56,17 |
| PCBA143 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 18,20 |  |  | 0,70 |  | 50,17 |
| PCBA144 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 17,96 |  |  | 0,01 |  | 28,33 |
| PCBA145 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 8,30 |  |  | 6,94 |  | 92,33 |
| PCBA154 | Classe 3 | Classe 4 |  |  | Não | 214,72 |  |  | 3,48 |  | 0,17 |
| PCBA190 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 11,83 |  |  | 0,04 |  | 16,17 |
| PCBA191 | Classe 2 | Classe 2 |  |  | Sim | 3,46 |  |  | 7,00 |  | 100,00 |
| PCBA193 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 17,19 |  |  | 0,13 |  | 33,67 |
| PCBA194 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 16,16 |  |  | 0,03 |  | 28,50 |
| PCBA201 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 52,03 |  |  | 0,38 |  | 16,00 |
| PCBA202 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 69,68 |  |  | 0,39 |  | 0,17 |
| PCBA204 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 87,18 |  |  | 0,95 |  | - |
| PCBA205 | Classe 3 | Classe 4 |  |  | Não | 98,54 |  |  | 2,27 |  | - |
| PCBA214 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 104,70 |  |  | 2,61 |  | - |

Quadro 7 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2020)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) |  | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| Sub-Bacia do Rio Atibaia |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIB044 | Classe 2 | Não Classificado | Não |  | 4,47 | 1,67 | 65,50 |
| ATIB047 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 8,57 | 2,96 | 76,83 |
| ATIB050 | Classe 4 | Não Classificado | Não |  | 23,95 | 0,51 | 24,33 |
| ATIB053 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 2,17 | 6,92 | 100,00 |
| ATIB054 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 1,81 | 7,56 | 100,00 |
| ATIB055 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 2,32 | 7,57 | 100,00 |
| ATIB056 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 4,64 | 3,34 | 88,00 |
| ATIB083 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 8,32 | 5,19 | 85,67 |
| ATIB084 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 3,70 | 4,84 | 99,83 |
| ATIB085 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 25,88 | 5,60 | 32,83 |
| ATIB087 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 6,17 | 6,05 | 98,50 |
| ATIB088 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 3,36 | 4,18 | 97,33 |
| ATIB090 | Classe 2 | Classe 3 | Não |  | 8,39 | 4,87 | 84,50 |
| ATIB091 | Classe 2 | Classe 1 | Sim |  | 2,89 | 7,06 | 100,00 |
| ATIB092 | Classe 2 | Classe 4 | Não |  | 29,73 | 4,06 | 2,00 |

Quadro 7 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta | Q7,10 |  |  |  | Série Histórica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe Atendida | Atende | DBO (mg/L) | OD (mg/L) | Perm. Classe Meta (%) |
| ATIB093 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,72 | 6,66 | 100,00 |
| ATIB094 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,26 | 4,38 | 97,33 |
| ATIB095 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 12,14 | 3,95 | 46,17 |
| ATIB096 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,73 | 6,41 | 100,00 |
| ATIB097 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 6,16 | 2,67 | 8,33 |
| ATIB098 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,90 | 4,85 | 17,83 |
| ATIB099 | Classe 1 | Classe 2 | Não | 4,22 | 6,94 | - |
| ATIB101 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 0,82 | 6,95 | - |
| ATIB102 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,55 | 6,85 | 100,00 |
| ATIB103 | Classe 1 | Classe 1 | Sim | 1,30 | 6,81 | 100,00 |
| ATIB136 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,27 | 7,37 | 100,00 |
| ATIB137 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 3,73 | 3,60 | 93,00 |
| ATIB148 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 9,82 | 5,69 | 67,67 |
| ATIB153 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 15,27 | 1,47 | 58,50 |
| ATIB198 | Classe 3 | Não Classificado | Não | 23,36 | 1,18 | 16,83 |
| ATIB199 | Classe 3 | Classe 4 | Não | 19,56 | 9,89 | 25,17 |
| ATIB206 | Classe 4 | Não Classificado | Não | 34,25 | 0,68 | 24,83 |
| ATIB218 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,11 | 7,20 | 100,00 |
| ATIB219 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 2,52 | 4,04 | 95,50 |
| Sub-Bacia do Rio Camanducaia |  |  |  |  |  |  |
| CMDC059 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,56 | 6,99 | 100,00 |
| CMDC060 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,59 | 6,71 | 98,50 |
| CMDC061 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,50 | 7,24 | 100,00 |
| CMDC062 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 4,05 | 6,93 | 100,00 |
| CMDC064 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 1,00 | 7,42 | 100,00 |
| CMDC065 | Classe 2 | Classe 2 | Sim | 3,33 | 7,43 | 100,00 |
| CMDC066 | Classe 2 | Classe 1 | Sim | 2,84 | 7,28 | 100,00 |
| CMDC067 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,92 | 5,41 | 87,17 |
| CMDC068 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 5,62 | 7,17 | 99,00 |
| CMDC069 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 15,91 | 6,62 | 49,83 |
| CMDC073 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 6,57 | 7,48 | 97,00 |
| CMDC113 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 13,78 | 5,32 | 56,17 |
| CMDC117 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,53 | 7,31 | 91,17 |
| CMDC121 | Classe 2 | Classe 3 | Não | 7,27 | 7,48 | 92,83 |
| Sub-Bacia do Rio Capivari |  |  |  |  |  |  |
| CPIV169 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 73,04 | 4,05 | 2,00 |
| CPIV170 | Classe 2 | Não Classificado | Não | 36,54 | 1,93 | 14,00 |
| CPIV171 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 54,52 | 3,81 | 32,83 |
| CPIV172 | Classe 2 | Classe 4 | Não | 65,87 | 2,36 | 6,50 |

Quadro 7 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2020) (cont.)

| Trecho de Rio |  | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Classe Atendida | Atende |  |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| CPIV173 | Classe 4 |  | Não Classificado |  |  | Não | 27,44 |  |  | 0,34 |  | 21,50 |
| CPIV174 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não | 32,24 |  |  | 5,84 |  | 24,50 |
| CPIV175 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não | 1,35 |  |  | 0,41 |  | 11,33 |
| CPIV176 | Classe 2 |  | Classe 1 |  |  | Sim | 2,85 |  |  | 7,00 |  | 100,00 |
| CPIV177 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não | 13,78 |  |  | 2,83 |  | 43,00 |
| CPIV178 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não | 7,01 |  |  | 0,77 |  | 47,00 |
| CPIV179 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não | 3,00 |  |  | 0,77 |  | 53,33 |
| CPIV181 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não | 15,71 |  |  | 0,93 |  | 54,00 |
| CPIV182 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não | 14,28 |  |  | 1,92 |  | 61,67 |
| CPIV183 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não | 12,81 |  |  | 1,26 |  | 67,17 |
| CPIV184 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não | 11,39 |  |  | 1,19 |  | 71,00 |
| CPIV186 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não | 8,95 |  |  | 1,81 |  | 77,50 |
| CPIV192 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não | 10,99 |  |  | 2,67 |  | 23,17 |
| CPIV196 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não | 20,75 |  |  | 3,91 |  | 11,00 |
| CPIV197 | Classe 2 |  | Classe 1 |  |  | Sim | 2,44 |  |  | 7,01 |  | 100,00 |
| CPIV220 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não | 13,77 |  |  | 3,92 |  | 17,67 |
| Sub-Bacia do Rio Corumbataí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRUM008 | Classe 2 |  | Classe 2 |  |  | Sim |  | 4,92 |  | 6,22 |  | 80,50 |
| CRUM009 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 13,97 |  | 1,35 |  | 34,67 |
| CRUM010 | Classe 2 |  | Classe 1 |  |  | Sim |  | 1,24 |  | 7,28 |  | 100,00 |
| CRUM011 | Classe 2 |  | Classe 1 |  |  | Sim |  | 1,42 |  | 7,20 |  | 100,00 |
| CRUM014 | Classe 2 |  | Classe 2 |  |  | Sim |  | 3,86 |  | 6,99 |  | 95,67 |
| CRUM015 | Classe 2 |  | Classe 1 |  |  | Sim |  | 1,50 |  | 7,23 |  | 100,00 |
| CRUM016 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 14,61 |  | 6,88 |  | 59,83 |
| CRUM017 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 19,32 |  | 1,31 |  | 25,83 |
| CRUM018 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 65,06 |  | 4,55 |  | 3,00 |
| CRUM019 | Classe 3 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 124,69 |  | 3,51 |  | 66,50 |
| CRUM021 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 16,33 |  | 6,61 |  | 32,83 |
| CRUM027 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 15,82 |  | 2,96 |  | 46,17 |
| CRUM139 | Classe 2 |  | Classe 3 |  |  | Não |  | 1,84 |  | 4,66 |  | 77,67 |
| CRUM146 | Classe 2 |  | Classe 1 |  |  | Sim |  | 0,75 |  | 7,61 |  | 100,00 |
| CRUM189 | Classe 2 |  | Classe 2 |  |  | Sim |  | 3,61 |  | 6,75 |  | 95,00 |
| CRUM215 | Classe 2 |  | Classe 3 |  |  | Não |  | 5,38 |  | 7,07 |  | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jaguari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JAGR046 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 6,32 |  | 3,64 |  | 100,00 |
| JAGR048 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 6,02 |  | 3,46 |  | 99,83 |
| JAGR049 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 10,07 |  | 4,06 |  | 50,33 |
| JAGR057 | Classe 2 |  | Não Classificado |  |  | Não |  | 15,55 |  | 0,60 |  | 61,33 |
| JAGR058 | Classe 2 |  | Classe 4 |  |  | Não |  | 9,61 |  | 2,07 |  | 95,17 |

Quadro 7 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe Atendida | Atende |  |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| JAGR070 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 9,11 |  |  | 4,42 |  | 99,00 |
| JAGR071 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 8,41 |  |  | 3,83 |  | 99,50 |
| JAGR072 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 7,18 |  |  | 3,84 |  | 100,00 |
| JAGR074 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 1,68 |  |  | 7,34 |  | 100,00 |
| JAGR075 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 23,12 |  |  | 0,40 |  | 61,67 |
| JAGR077 | Classe 2 | Classe 2 |  |  | Sim | 3,37 |  |  | 7,32 |  | 100,00 |
| JAGR079 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 1,95 |  |  | 4,64 |  | 93,33 |
| JAGR080 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 2,00 |  |  | 7,06 |  | - |
| JAGR081 | Classe 1 | Classe 3 |  |  | Não | 3,62 |  |  | 4,26 |  | 10,33 |
| JAGR104 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 1,62 |  |  | 7,28 |  | 100,00 |
| JAGR105 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 0,67 |  |  | 7,56 |  | 100,00 |
| JAGR106 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 1,76 |  |  | 7,05 |  | 100,00 |
| JAGR107 | Classe 2 | Classe 2 |  |  | Sim | 4,54 |  |  | 5,92 |  | 100,00 |
| JAGR108 | Classe 2 | Classe 2 |  |  | Sim | 4,14 |  |  | 6,88 |  | 100,00 |
| JAGR109 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 1,69 |  |  | 7,16 |  | 100,00 |
| JAGR111 | Classe 1 | Classe 2 |  |  | Não | 3,07 |  |  | 5,08 |  | - |
| JAGR114 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 7,07 |  |  | 6,35 |  | 99,67 |
| JAGR115 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 8,27 |  |  | 5,14 |  | 99,17 |
| JAGR123 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 9,10 |  |  | 6,93 |  | 70,67 |
| JAGR126 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 15,77 |  |  | 3,73 |  | 55,17 |
| JAGR128 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 5,73 |  |  | 3,68 |  | 100,00 |
| JAGR129 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 6,65 |  |  | 4,22 |  | 100,00 |
| JAGR131 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 4,64 |  |  | 3,41 |  | 99,83 |
| JAGR133 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 3,51 |  |  | 4,03 |  | 99,83 |
| JAGR134 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 5,30 |  |  | 4,82 |  | 100,00 |
| JAGR135 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 4,61 |  |  | 4,45 |  | 100,00 |
| JAGR149 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 1,34 |  |  | 7,29 |  | 92,83 |
| JAGR216 | Classe 2 | Classe 2 |  |  | Sim | 3,23 |  |  | 7,01 |  | 100,00 |
| JAGR217 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 0,93 |  |  | 7,39 |  | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Jundiaí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUNA155 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim |  | 2,71 |  | 7,01 |  | 100,00 |
| JUNA156 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não |  | 54,63 |  | 4,84 |  | 1,50 |
| JUNA157 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não |  | 107,81 |  | 0,95 |  | 0,33 |
| JUNA158 | Classe 3 | Classe 4 |  |  | Não |  | 37,81 |  | 4,67 |  | 11,50 |
| JUNA160 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não |  | 36,80 |  | 4,73 |  | 13,33 |
| JUNA161 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim |  | 2,84 |  | 6,97 |  | 100,00 |
| JUNA162 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não |  | 161,14 |  | 0,11 |  | 4,83 |
| JUNA164 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não |  | 28,02 |  | 1,62 |  | 45,17 |
| JUNA165 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não |  | 14,52 |  | 3,35 |  | 24,83 |

Quadro 7 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe Atendida | Atende |  |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| JUNA166 | Classe 3 | Classe 4 |  |  | Não | 15,03 |  |  | 3,19 |  | 68,83 |
| JUNA167 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 10,69 |  |  | 1,37 |  | 25,33 |
| JUNA168 | Classe 1 | Classe 1 |  |  | Sim | 1,10 |  |  | 7,31 |  | 100,00 |
| JUNA187 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 51,15 |  |  | 1,57 |  | 23,17 |
| JUNA221 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 1,13 |  |  | 7,28 |  | 100,00 |
| JUNA222 | Classe 1 | Classe 1 |  |  | Sim | 2,51 |  |  | 6,90 |  | 100,00 |
| JUNA223 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 12,67 |  |  | 1,55 |  | 28,00 |
| JUNA224 | Classe 3 | Classe 4 |  |  | Não | 16,77 |  |  | 5,66 |  | 59,83 |
| JUNA225 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 1,77 |  |  | 7,06 |  | 100,00 |
| Sub-Bacia do Rio Piracicaba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCBA001 | Classe 2 | Classe 2 |  |  | Sim | 3,02 |  |  | 8,18 |  | 100,00 |
| PCBA002 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 6,77 |  |  | 7,74 |  | 96,17 |
| PCBA004 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 7,18 |  |  | 7,64 |  | 95,17 |
| PCBA006 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 9,58 |  |  | 6,19 |  | 87,17 |
| PCBA007 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 6,70 |  |  | 6,92 |  | 89,00 |
| PCBA022 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 15,81 |  |  | 0,06 |  | 26,33 |
| PCBA023 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 11,72 |  |  | 2,26 |  | 21,67 |
| PCBA024 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 42,72 |  |  | 6,17 |  | 10,83 |
| PCBA026 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 41,36 |  |  | 6,22 |  | 19,17 |
| PCBA028 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 17,76 |  |  | 0,02 |  | 22,33 |
| PCBA029 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 17,26 |  |  | 0,47 |  | 31,67 |
| PCBA031 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 2,01 |  |  | 7,15 |  | 100,00 |
| PCBA033 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 16,55 |  |  | 0,05 |  | 26,83 |
| PCBA034 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 15,71 |  |  | 4,92 |  | 26,83 |
| PCBA035 | Classe 4 | Não Classificado |  |  | Não | 42,84 |  |  | 1,21 |  | 17,67 |
| PCBA036 | Classe 4 | Não Classificado |  |  | Não | 113,70 |  |  | 1,59 |  | 90,67 |
| PCBA038 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 17,24 |  |  | 0,14 |  | 31,83 |
| PCBA039 | Classe 2 | Classe 1 |  |  | Sim | 2,22 |  |  | 7,17 |  | 100,00 |
| PCBA041 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 16,41 |  |  | 0,07 |  | 37,67 |
| PCBA042 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 75,28 |  |  | 0,92 |  | 8,50 |
| PCBA043 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 12,61 |  |  | 1,55 |  | 74,33 |
| PCBA118 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 40,82 |  |  | 0,65 |  | 0,67 |
| PCBA120 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 76,35 |  |  | 0,29 |  | - |
| PCBA122 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 52,43 |  |  | 0,66 |  | 0,17 |
| PCBA142 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 17,16 |  |  | 0,98 |  | 55,83 |
| PCBA143 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 18,37 |  |  | 0,60 |  | 48,50 |
| PCBA144 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 18,35 |  |  | 0,01 |  | 26,50 |
| PCBA145 | Classe 2 | Classe 3 |  |  | Não | 8,68 |  |  | 6,92 |  | 91,00 |
| PCBA154 | Classe 3 | Classe 4 |  |  | Não | 243,09 |  |  | 2,80 |  | 0,17 |

Quadro 7 - Resultados da simulação para atendimento de classe dos rios das Bacias PCJ – Cenário sem Investimentos (2020) (cont.)

| Trecho de Rio | Classe Meta |  | Q7,10 |  |  |  |  |  | Série Histórica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe Atendida | Atende |  | DBO (mg/L) | OD (mg/L) |  | Perm. Classe Meta (%) |  |
| PCBA190 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 12,40 |  | 0,04 |  | 14,67 |
| PCBA191 | Classe 2 | Classe 2 |  |  | Sim | 3,46 |  | 7,00 |  | 100,00 |
| PCBA193 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 17,47 |  | 0,13 |  | 32,00 |
| PCBA194 | Classe 2 | Não Classificado |  |  | Não | 16,41 |  | 0,03 |  | 26,50 |
| PCBA201 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 52,77 |  | 0,36 |  | 14,17 |
| PCBA202 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 70,62 |  | 0,42 |  | - |
| PCBA204 | Classe 3 | Não Classificado |  |  | Não | 90,57 |  | 0,89 |  | - |
| PCBA205 | Classe 3 | Classe 4 |  |  | Não | 101,31 |  | 2,02 |  | - |
| PCBA214 | Classe 2 | Classe 4 |  |  | Não | 105,05 |  | 2,60 |  | - |