## Estimativa Urbano
Consumo médio per capita bruto: | 300 | L/hab/dia
Índice de atendimento c/ água: | 0.98
Índice de urbanização: | 0.95
Índice de retorno da água: | 0.8
| População | Vazão | Vazão | Vazão | Vazão | Vazão
Município | total | captada* | captada** | captada | lançada | lançada
| (hab) | (m3/h) | (m3/h) | (m3/s) | (m3/h) | (m3/s)
Americana | 192000 | 2234.4 | 2862 | 0.795 | 2289.6 | 0.5565
Amparo | 64000 | 744.8 |  | 0.20689 | 595.84 | 0.14482
Atibaia | 120000 | 1396.5 | 1026 | 0.285 | 820.8 | 0.1995
Campinas | 1000000 | 11637.5 | 11340 | 3.15 | 9072 | 2.205
Jaguariúna | 32000 | 372.4 |  | 0.10344 | 297.92 | 0.072411
Jundiaí |  | 1080 |  | 0.3 | 864 | 0.21
Limeira | 264000 | 3072.3 | 2376 | 0.66 | 1900.8 | 0.462
Pedreira | 40000 | 465.5 | 496.8 | 0.138 | 397.44 | 0.0966
Valinhos |  |  | 522 | 0.145 | 417.6 | 0.1015
Piracicaba |  | 720 | 504 | 0.14 | 403.2 | 0.098
SABESP-Bragança | 136000 | 1582.7 | 1440 | 0.4 | 1152 | 0.28
SABESP-Itatiba | 88000 | 1024.1 | 936 | 0.26 | 748.8 | 0.182
SABESP-Paulínia/Hortolândia |  | 3300 | 2502 | 0.695 | 2001.6 | 0.4865
Sumaré |  | 1800 | 1602 | 0.445 | 1281.6 | 0.3115
SOMAS: |  | 29430.2 |  | 7.7233 | 22243.2 | 5.4063
Vazão captada*: | estimada com base na população
Vazão captada**: | dado de consumo de 2004 da CT-MH

## RESUMO
Uso da | PUB cap | Vazão |  | Volume |  | Arrecadação
água | (R$/m3) | captada |  | captado |  | (R$/ano)
TOTAL GERAL
agrícola | 0.01 | 4658 | m3/h | 40804080 | m3/ano | 408040.8 |  | agrícola | 1202748
urbano | 0.01 | 29430.2 | m3/h | 257808552 | m3/ano | 2578085.52 |  | urbano | 3837247.92
bebidas | 0.01 | 1030 | m3/h | 9022800 | m3/ano | 90228 |  | bebidas | 140160
papel | 0.01 | 5329 | m3/h | 46682040 | m3/ano | 466820.4 |  | papel | 516226.8
química | 0.01 | 11060 | m3/h | 96885600 | m3/ano | 968856 |  | química | 1401775.2
outros | 0.01 | 8678 | m3/h | 76019280 | m3/ano | 760192.8 |  | outros | 957818.4
|  |  |  | Total das Industrias: | Total das Industrias: | 2286097.2 |  | Total das Industrias: | 3015980.4
[8 empty] | Cantareira | 12299040
| SOMA | 60185.2 | m3/h | 527222352 | m3/ano | 5272223.52 |  | Total GERAL: | 20355016.32
| VAZÃO = | 16.7181 | m3/s
Uso da | PUB cons | Vazão | Vazão |  | Volume |  | Arrecadação
água | (R$/m3) | lançada | consumida |  | consumido |  | (R$/ano)
agrícola | 0.02 | 122 | 4536 | m3/h | 39735360 | m3/ano | 794707.2
urbano | 0.02 | 22243.2 | 7187 | m3/h | 62958120 | m3/ano | 1259162.4
bebidas | 0.02 | 745 | 285 | m3/h | 2496600 | m3/ano | 49932
papel | 0.02 | 5047 | 282 | m3/h | 2470320 | m3/ano | 49406.4
química | 0.02 | 8589 | 2471 | m3/h | 21645960 | m3/ano | 432919.2
outros | 0.02 | 7550 | 1128 | m3/h | 9881280 | m3/ano | 197625.6
[6 empty] | Total das Industrias: | 729883.2
| SOMA | 44296.2 | 15889 | m3/h | 139187640 | m3/ano | 2783752.8
| VAZÃO = | 12.3045 | 4.4136 | m3/s
Uso da | PUB ver | Vazão |  | Volume |  | Arrecadação
água | (R$/m3) | revertida |  | revertido |  | (R$/ano)
Cantareira | 0.015 | 93600 | m3/h | 819936000 | m3/ano | 12299040